武汉生物工程学院“互联网+明厨亮灶”竞争性谈判公告2022-084
第一章  竞争性谈判邀请函

为了进一步提升学校食堂食品安全保障水平，确保学校食品安全。学校拟采用竞争性谈判的方式确定学生餐厅“互联网+明厨亮灶”建设单位，欢迎具备相应资质的合法供货单位前来谈判。

    一、项目名称：学生餐厅“互联网+明厨亮灶”项目

二、采购形式：竞争性谈判。

三、采购单位：武汉生物工程学院(武汉市阳逻经济开发区汉施路1#)。

四、谈判供货商资格要求

    1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；

2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应的经营范围；

3.投标人参加本项目投标活动前3年内，在经营活动中无犯罪、违法、违纪、违规行为（包括约谈）；

4.投标人必须有承担过3项及以上相关项目的成功案例（须提供项目合同）；
    5.投标人必须提供近三年的财务状况报告（表）；
6.投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

五、踏勘现场时间:如须踏勘现场请于2022年11月4日9:00--11:00来校（地点：玉西楼109室  联系人:李老师027-89646076  别老师 027-89648890 ,踏勘现场须提供公司营业执照复印件）
六、报名登记：谈判人须于2022年11月9日17：00前凭谈判保证金收据到学校监察处办理谈判登记手续（行政楼323室）。未缴纳谈判保证金或谈判登记手续不得参加竞争性谈判。
    七、谈判文件递交：谈判文件截止时间：请于2022年11月9日17：00前将谈判文件外包装且加盖密封章后送达监察处（行政楼323室）。逾期送达不予以接受，视为自动放弃，不参加本次谈判。谈判文件外包装必须密封并加盖公章，否则视为无效投标。
八、谈判保证金
  1.谈判保证金：壹万元（现金或刷卡）。

    2.谈判保证金缴纳截至时间:2022年11月9日17:00前

    3.缴纳地点:现场缴纳学校财务处（长青楼一楼）

    4.其他

    若未中标则此款在结果公示次日起7日内无息退还，若中标此款即转为履约保证金，有下列情况之一者此款不予退还：
   （1）谈判人递交谈判响应文件后不参加谈判的；
   （2）不按竞争性谈判文件规定提交谈判响应文件的；
   （3）在谈判有效期内撤回投标的；
   （4）在谈判过程中弄虚作假、串标围标等行为的；
   （5）中标后恶意弃标的。

九、谈判时间和地点：另行通知

十、联系方式：
商务咨询：许老师   027-89641228

              别老师   027-89648890

技术咨询：李老师   027-89646076

投诉电话：张老师   027-89649680

    十一、付款方式

调试安装并经验收合格后，付全部货款的95%，另5%留作质保金，质保期满并经复验合格后支付。

第二章  谈判人须知
一、谈判文件的组成（部分格式要求见附件）

谈判文件一式肆份，其中正本一份，副本叁份，文件应密封，封口处加盖骑缝章，否则视为投标无效。其组成至少包含：

1.封面及目录（封面上应注明项目名称、谈判供应商名称、联系人、联系电话，并正确标明“正本”、“副本”字样）； 

2.开标一览表。此项须详细注明标的物的名称、规格型号、价格以及是否响应招标文件的要求；

3.公司营业执照复印件、法人授权书和代理人联系电话（手机号码必填）、公司情况简介等商务文本；

4.投标人对投标标的、投标过程合法性以及工期的承诺；

5.企业近3年内类似业绩一览表（须提供相应合同复印件）；

    6.提供公司近3年财务状况报告;

7.产品售后服务的内容（工期承诺、质保期承诺、售后服务承诺）；

8.技术偏离表（投标文件中未响应招标文件的详细描述）。

9.投标文件正本、副本不一致的，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。结算单位为人民币。

二、谈判文件的澄清

投标人若对谈判文件存在疑问需要澄清，应在获取招标文件后，按招标文件规定的时间、地点以书面形式递交，招标人将对收到的疑问当面予以答复。

三、投标费用

投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交谈判文件有关的费用。无论投标过程和结果如何，招标人在任何情况下不负担投标人因本次投标所发生的一切费用。

四、投标人应阅读竞争性谈判公告中所有须知、格式、条款等要求，投标人未按竞争性谈判公告要求提供全部资料或提交的谈判文件未对竞争性谈判公告做出实质性响应，投标人将承担谈判文件可能被拒绝的风险。

五、投标报价要求

投标人根据市场行情、企业自身实力，结合本项目特点及风险，自主确定供货单价，中标后供货单价一次包死。

在评标期间，评标小组可能就投标文件向有关投标人进行询标，届时投标人须有熟悉投标方案并能决定投标文件中有关条款的授权代表参加。

其他事项：

1.以上产品的要求为满足招标人所需产品的最低要求,技术参数供投标人参考，投标人可提供等于或优于该技术参数的产品。

2.“ 互联网+明厨亮灶 ” 平台需要与武汉市新洲区已建设的区级“ 互联网 + 明厨亮灶 ” 平台对接，对接内容包含硬件对接、软件对接和数据对接 。对接所产生的费用包含在本次项目中，不再另行增加对接费用。此项为实质性要求，投标人须提供具备完全兼容性及软硬件成功对接的承诺书面函（格式自拟），在合同履行期限内对接成功并交付使用，在实际实施过程中，因虚假证明不能兼容导致已有设备平台的损失，所产生的的所有费用由中标人承担，采购人有权终止合同。

3、按照武汉市鄂教后勤〔2022〕1 号文件第二条的要求，高校自行负责平台建设，我学校部署定制化私有平台。
4、低于该技术参数将视为无效投标，产品的参数与投标响应文件参数应一致。

八、本次招标活动的最终解释权属武汉生物工程学院。
第三章  主要设备清单和主要技术参数

一、项目概述
“互联网+明厨亮灶”管理平台综合运用数字视频分析、 移动互联、物联网、大数据、人工智能等现代信息技术，实时采集学校食堂视频监控和物联网数据监测信息，并融合食堂管理要素，实现对学校食堂食品卫生安全、日常操作规范以及过程管控的信息化管理。
二、建设原则
功能适用，扩展灵活。平台功能实用、设计合理、结构简单、切合实际，充分满足学校食品卫生安全及食堂基础管理工作需要。能够提供清晰简洁友好的交互界面，操作简便灵活，易学易用，便于管理和维护。采用模块化设计，系统功能易于扩充，升级方便。
开放共享，安全可靠。平台建设应充分考虑行业主管部门、监管部门和学校的数据应用需求，做好数据采集、分析和推送工作，各系统之间能够有效地进行互联互通，开放共享共用数据。平台应符合公共安全视频监控联网系统和信息系统的安全要求，采取相应等级的安全保护措施。采用成熟、稳定和通用的技术和设备，能够保证系统长期稳定运行，有较强的容错和系统恢复能力。
充分利用学校IT资源，视频信息要求本地集中存储，存储设备安装在学校核心机房。
三、基本功能要求
1.实现餐厅后厨功能区域、餐厅安防全覆盖、实时监控；

2.推送到电脑端和手机端，实现监控数据等实时调阅功能；通过信息平台进行大数据汇总分析，实现物联数据同步采集、示警信息定向推送等功能；
3.监管平台功能模块包含大数据展板、明厨亮灶、一企一档、人员管理、阳光台账、智能预警、监督管理、阳光资讯等功能；
4.支持是否戴口罩，厨师帽，手套，抽烟，玩手机及鼠患等违规操作或行为识别；
5.支持厨房工作人员人脸识别、考勤打卡、实时测温、门禁联动，数据上传至管理平台；
6.冰箱、消毒柜、留样柜、挡鼠板移动等提供数据上传及预警服务。
7.食材溯源追踪；
8.食品加工操作流程是否规范、卫生安全监督管理。

四、其他要求

1.报价。本项目为交钥匙工程，总价包干，中标人将负责项目的安装、调试、报检、培训以及其他售后服务等全部相关工作。在此过程中发生的费用应包含在总价中，招标人不再额外支付任何费用。投标人投标时自行考虑并承担一切安全风险。合同期内，无论任何政策性调整和变化，合同价格均都不作调整。

2.工期。合同签订后30个日历日内安装调试完毕并完成验收。

3.质保。质保期自验收合格之日起提供不低于3年的整体质量保证。质保期满后，中标人提供终身技术支持、维修服务，按照成本收取售后费用。

4.如有在本招标文件中未说明的设备运行所必须的其他辅助设备及软件系统，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，招标人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。
五、设备清单

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	监控摄像机
	台
	181

	2
	硬盘录像机
	台
	5

	3
	4T硬盘
	台
	20

	4
	24口交换机主控
	台
	5

	5
	24口交换机分控
	台
	11

	6
	55寸一体机
	台
	6

	7
	75寸一体机
	台
	1

	8
	线材
	批
	1

	9
	PVC管
	批
	1

	10
	辅材
	批
	1

	11
	“互联网+明厨亮灶”平台
	套
	1

	12
	留样打印机
	台
	6

	13
	智能晨检机
	台
	6

	14
	视频网关
	台
	24

	15
	视频数据平台云服务
	年/路
	180

	16
	“互联网+明厨亮灶”信息公示系统
	套
	6

	17
	物联主机
	台
	22

	18
	冰柜温湿度传感器
	台
	102

	29
	消毒柜信息传感器
	台
	6

	20
	紫外线空气消毒智能监测
	台
	22

	21
	挡鼠板智能监测
	台
	12

	22
	无线AP
	台
	24

	22
	施工调试费
	批
	1


六、技术要求

	“互联网+明厨亮灶”平台

	序号
	名称
	详细技术参数
	备注

	1
	管理平台
	主流监控系统与管理平台连接，并在管理平台显示和控制、支持推送到电脑端和手机端，实现监控数据等实时调阅功能；通过信息平台进行大数据汇总分析，实现物联数据同步采集、预警信息定向推送等功能。平台功能模块包含大数据展板、企业信息、明厨亮灶、一企一码、阳光公示、人员管理、阳光台账、智能预警、监督管理、阳光资讯等功能模块。具备大数据分析穿透、阳光指数排名分析等智能逻辑分析内核。包含PC端、手机APP、公示端等；独立部署，各平台专属LOGO定制。
	提供软件截图或软件平台软著证书，并加盖公司公章或制造商原厂公章；



	2
	企业信息
	企业信息数据包含上传营业执照、企业名称、地址、负责人、负责电话、负责人头像、食品安全管理员、食品安全管理员电话、食品安全管理员头像、企业门头照片、食品安全培训证书、食品经营许可证。并实时预警证照过期信息。
	

	3
	阳光公示系统
	支持自定义公示内容，包括但不限于在线直播、每日影像、证件、食安等级、监督检查、人员信息、食材溯源、农残检测等；

公示二维码配置：支持自定义展示名称、简介、头像、公示手机号、是否开启邀请码验证等；

公示手机管理：支持手机号白名单管理以及黑名单管理。
	提供软件功能截图，并加盖公司公章或制造商原厂公章

	4
	明厨亮灶监控
	1、视频 GB28181 接入、转码、协转、分析、流媒体 支持ONVIF、RTMP、RTSP等国际通用标准，支持国内外主流监控设备供应商的私有协议（SDK），以及支持设备直连和平台级联，满足复杂环境下的视觉智能化应用平台对视频接入标准化的需求。
2、支持 rtmp、hls、http-flv、rtsp等协议视频流输出，以满足电脑、手机APP、大屏等形式播放；
3、支持实时获取摄像头状态：离线、在线，支持企业端自定义快速添加摄像头等；
4、支持实时查看视频直播，可同时查看一路或多路视频直播内容，可自定义视频直播画面包括但不限于：一画面、四画面、十六画面等，查看直播时可抓拍视频快照。
	

	5
	物联设备管理
	企业端平台可自行添加管理物联设备。支持对物联网设备（智能晨检机、视频网关、温湿度监测器、冰柜温湿度传感器、消毒柜信息传感器、挡鼠板监测器、紫外线消毒灯监测器、AI智能抓拍分析器等）进行操作，操作包含不限于：查看、修改、删除、更新等。
	

	6
	人员信息
	对学校食堂后厨工作人员信息进行管理，包含对对学校食堂后厨人员姓名、年龄、性别、联系电话、员工活动区域、员工类型、身份证、健康证进行录入，并对健康证到期做出预警。
	

	7
	信息发布系统
	1、支持新增资讯，对资讯进行查看、修改等操作，支持查看平台内消息通知；

2、支持公文管理，发送公文时支持上传附件；


	

	8
	食材入库台账
	系统实现对采购食材立即入库，食材入库过程的信息登记，所有食材入库数据需进行登记上报，数据项包含：入库日期、入库时间、 入库食材名称、入库库量（斤/公斤/克/袋/包/把/箱）、批次号、供应商、入库图片等信息，入库经办人需进行手机端APP签名，可以查看历史记录并导出。
	

	9
	预警中心管理
	1、支持自定义预警看板展示内容，包含但不限于：证件过期预警、采购预警、工勤人员日常行为预警、物联网设备预警、设备状态预警、农残预警、溯源预警、投诉预警、留样预警；

预警记录：支持根据筛选条件进行快速筛选，支持根据预警详情标记处理状态，支持显示累计预警数量、已处理预警数量、未处理预警数量；

2、预警配置内容包括证件预警、食材预警、AI分析预警、设备预警、农残预警、简报预警、投诉预警、采购预警； 

3、预警接收配置：支持自定义预警接收范围，自定义预警接收人，自定义预警接收周期，自定义预警推送方式，包含但不限于：短信、微信、平台。
	

	10
	AI智能分析
	支持是否戴口罩，是否戴厨师帽，是否戴手套，抽烟，玩手机及鼠患等违规操作或行为识别；支持自定义巡查任务；支持自定义巡查任务模板；支持自定义巡查时间，巡查机构，巡查摄像头、巡查内容等；支持违规行为预警；支持自定义预警方式；后续可升级更多检测项目。
	

	11
	“互联网+明厨亮灶”信息公示系统
	1、在学校食堂就餐区应有显示器公示监控视频等信息；

2、实现公示学校食堂当前实时的基本信息、评分等级、后厨实时监控、从业人员健康状况、食材追溯、留样公示、菜谱信息、智能告警统计信息、证件公示信息等； 
3、展示模块可在企业端管理后台自由选择划分。
	

	12
	食品留样台账
	食品留样记录应包含留样日期、餐次、留样食品名称、留样数量、留样人员姓名、 留样图片、弃样人姓名、弃样时间、留样人和弃样人必须通过手机端APP签名；并具备留样标签打印功能，标签上可生成二维码，可通过扫描二维码查看留样信息。
	

	13
	晨检台账
	1、接收晨检机测温数据、晨检日期、检查时间、检查人等信息，需要上传信息包含个人健康证、个人图像；
2、在无配备晨检机情况下，可通过额温枪测温，手动上传晨检信息，上传信息包含晨检日期、晨检时间、检测人和测温数据，具备查看历史记录并下载导出功能。
	

	14
	每日菜谱
	学校食堂可通过企业端APP上传菜谱公示信息，可通过日期筛选查看历史记录。公示信息包括：菜谱日期、餐次、菜品名称图片等信息。
	

	15
	多级用户接入控制系统子系统
	企业端自定义添加用户，可根据用户角色配置所需功能，也可自定义添加角色，根据角色分配不同权限。
	

	16
	现场影像采集管理
	支持通过物联网设备（手持溯源一体机、监控摄像头）对重要监管环节进行影像取证（包括留样现场、分餐现场、陪餐现场等），上传影像时，生成不可篡改水印，对所拍影像质量和监控信息进行评价，评价内容均会以消息的形式推送至相关人员。
	

	17
	大数据分析
	1、食安地图管理：支持按区域查看所属食堂地图分布，产生预警时状态发生变化，可查看已接入学校食堂数量量等信息。

2、大数据分析管理：支持数据看板展示各个模块内容，包含但不限于食品安全等级、企业基础信息、从业人员信息、阳光指数、食安台账、预警信息等。
	

	18
	监督检查管理
	检查计划管理：支持日常监督、线下检查；
监管人员在现场检查时可以通过监管端 APP 实时上 传现场监管记录；
管理人员可在 PC 端进行线上巡检，截取并上传违规 图片、视频等信息推送到负责人员账号上，督促及时整改。
	

	19
	阳光指数
	阳光指数是通过学校食堂基础信息完善度、食安台账录入完整度、智能预警告警数量、监督管理、消费投诉评价等维度产生的风险点进行扣分，每日生成阳光指数分数，对学校食堂进行风险分级管理。管理人员通过食安指数分对学校食堂进行风险管理。
	

	20
	留样打印机
	打印菜品留样信息，菜品留样信息可生成二维码，管理人员通过扫描二维码可获取留样菜品重量、留样时间、留样人等信息，与留样台账管理模块链接，支持企业端手机APP一键打印。
	

	21
	物联主机
	连接冰柜、消毒柜等物联监测传感器。并提供数据上传及预警服务（推送管理平台预警及本地实时响铃预警）。
	

	22
	冰柜温湿度传感器
	1、用于冰柜温湿度监测；

2、对冰箱温度值过高、过低提醒预警服务。
	

	23
	消毒柜信息传感器
	1、用于消毒柜温度等信息的监测；

2、监测消毒柜使用情况，提供预警服务。
	

	24
	紫外线空气消毒智能监测
	1、监测紫外线空气消费灯的工作状态，自动生成台账上传至管理平台；

2、支持远程或定时控制紫外线灯的开关，方便管理。
	

	25
	挡鼠板智能监测
	监测挡鼠板位移情况，数据上传至管理平台，实现挡鼠板开启预警功能。
	

	“互联网+明厨亮灶”平台硬件设备



	26
	海康（DS-2CD2T46FWDA4-LS）
	400万 1/3" CMOS 智能筒型网络摄像机，采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警

最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态: 120 dB，焦距&视场角: 

4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°，6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°，8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°，12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8°，补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 ，补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m

防补光过曝: 支持，最大图像尺寸: 2560 × 1440

视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测，网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频: 1路输入（Line in）：2芯端子；1路输出（Line out）：2芯端子；1个内置麦克风，1个内置扬声器，报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），复位: 支持电源输出: DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电

产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 

包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm

设备重量: 630 g

带包装重量: 830 g

电流及功耗: DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W

供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3

电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

防护: IP66
	

	27
	海康威视DS-8664N-I9-V3
	2U标准机架式

2个HDMI，2个VGA，其中HDMI1接口支持8K(7680×4320)/30Hz输出，两个HDMI口支持双4K异源输出

9盘位，可满配10T硬盘

2个10M/100M/1000Mbps 网口，支持网络容错以及多址设定应用

2个USB2.0接口、2个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出

1个485接口

1个RS-232接口

软件性能：

输入带宽：384Mbps

输出带宽：256Mbps

64路H.264、H.265混合接入

最大支持24×1080P解码

支持H.265、H.264解码

平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK
	。

	28
	硬盘
	1、容量≥4000GB
2、支持SATA接口：
3、转速≥5900rpm。
	

	29
	交换机(锐捷RG-NBS5200-24GT4XS)
	三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
	

	30
	交换机(锐捷RG-NBS3100-24GT4SFP)
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
	

	31
	机柜
	操作区分支机柜
	

	32
	55寸安卓一体机
	分辨率：1920*1080 安卓系统 6.0支持流媒体播放
	

	33
	75寸会议一体机
	1.支持 10 点安卓系统、PC设备触摸操作，可配置遥控器操作；

2.USB多媒体文件播放功能（支持多种文件格式）；

3.支持多种图像信号输入（HDMI，AV，VGA）等；

4.可支持多屏互动、无线传屏、双向互动、视频会议；

5.机完成后默认进入安卓系统主界面，屏幕左右侧中有快捷菜单，依次为返回、主页、任务、批注、信号源、通知中心等6大功能；

6.悬浮快捷菜单可根据用户喜欢自定义应用功能；

7.CPU：酷睿7代I5 内存8G 硬盘256G。
	★提供国家强制认证CCC认证书复印件



	34
	线材
	网线：

类型：CAT5 

屏蔽层：非屏蔽双绞线 
线芯材质：99.99%高密无氧铜 

护套材质：PVC 

纤芯绞合方式：对绞 
芯数：8 
电源线：1平双芯
	

	35
	无线AP
	型号：TL-HSAP1800GC-POE/DC

安装方式：吸顶

使用环境：0-55℃

最大使用人数：300人
	

	36
	视频网关


	支持统一接入海康、大华等各种摄像头品牌、各种型号ONVIF协议监控摄像头，实现统一接入，集中管理、集中展示，集中存储；                       

2.支持音视频信号转发，支持按需低流量推流转发，无须端口映射；

3.支持自动抓取视频信号快照；

4.具有通过RTSP/RTMP协议接入摄像机，RTSP/RTMP/HLS/FLV协议播放，推流到CDN指定的RTMP地址；

5.具有语音播报功能；

6.具有HLS格式的视频PC/移动终端在线预览功能；

7.更新方式:支持无人值守，自动更新。
	

	37
	AI智能抓拍分析器
	1.多媒体解码：支持1080P多格式视频解码，支持1080P视频编码；

2.支持Android、Linux、Ubuntu系统；

3.显示接口：支持双VOP显示，分辨率分别支持≥4096*2160及≥2560*1600，支持双屏同显，双屏异显；

4.支持是否戴口罩，是否戴厨师帽，是否戴手套，抽烟，玩手机及老鼠等违规操作或行为识别，支持自定义巡查机构、巡查摄像头，巡查内容。
	

	38
	智能晨检机
	1.工业级外观，支持防水、防尘；

2.屏幕：显示屏采用8寸IPS液晶屏，分辨率≥1280*800；

3.摄像头：采用宽动态双目摄像头，分辨率≥200W像素，支持LED和红外双补灯光；

4.支持2W人脸库，1：1比对识别率99.7%以上，1：N比对识别率96.7%以上@0.1%误识率，活体检测准确率98.3%@1%误拒率。人脸识别通过速度小于1秒；

5.支持在佩戴口罩的情况下完成人脸精准识别比对；

6.支持人体温度检测、温度显示，最佳体温检测距离0.5米，最远1米，支持以及体温异常自动报警，秒级检测速度，考勤测温数据。
	

	39
	紫外线空气消毒智能监测
	1.额定电压：85-265V AC 50/60Hz；

2.环境温度：-20 ~70℃；

3.产品认证：CCC；

4.额定电流：16A；

5.监测紫外线灯工作状态，自动生成台账；

6.支持远程或定时控制紫外线灯的开关，方便管理。
	

	40
	挡鼠板智能监测
	1.工作温度：﹣10～50℃；

2.无线连接：WIFI 2.4G；

3.监测挡鼠板开关状态，自动记录上传数据；

4.提供挡鼠板异常打开提醒预警服务。
	

	41
	消毒柜信息传感器
	1.工作温度：-20℃ - 50℃ ；
2.工作湿度：10%~90% ；
3.测量范围：-50℃ 到125℃ ；
4.监测消毒柜等设备工作状态，自动记录上传数据；

5.提供未消毒提醒预警服务。
	

	42
	冰柜温湿度传感器
	1.工作温度：-20℃ - 50℃ ；
2.工作湿度：10%~90% ；
3.配对方式：触碰配对；
4.联通温湿度节点数据，自动记录上传数据；

5.提供温湿度异常提醒预警服务。
	

	43
	留样打印机
	1.工作温度：-20℃ - 50℃ ；
2.工作湿度：10%~90% ； 
3.配对方式：触碰配对 ；
4.传感器接入能力：空旷距离大于 200 米。
	

	44
	辅材
	用于安装机械使用、线卡、水晶头、螺钉等辅助材料。
	

	45
	安装调试
	提供包括人力、材料等资源以完成对设备及其附属配套材料的采购、运输、安装和调试等工作。
	


