武汉生物工程学院2021—2022年度

电梯维保服务招标公告
我校现有55部电梯维保合同即将到期，为了保证电梯运行安全，拟采取竞争性谈判的方式确定2021—2022年度电梯维保服务单位，欢迎符合谈判资格文件的单位前来报名参加谈判。 
    一、谈判项目概况 
1.采购项目名称：电梯维护保养服务。

2.维保期限：自合同签订之日起壹年。

3.采购方式：竞争性谈判。

4.项目内容：

	序号
	类别
	电梯品牌
	层/站/门
	载重
	速度
	数量
	地  点

	1
	客梯
	许昌西继
	4/4/4
	1000kg
	1.0m/s
	1部
	行政楼

	2
	客梯
	三    菱
	6/5/5
	1050kg
	1.6m/s
	2部
	翠微华庭

	3
	客梯
	三    菱
	5/5/5
	1050kg
	1.0m/s
	2部
	松竹楼、幑村俱乐部

	4
	客梯
	许昌西继
	6/6/6
	800kg
	1.0m/s
	6部
	教师住宅小区

	5
	客梯
	通    力
	13/13/13
	1000kg
	1.75m/s
	2部
	钱学森大楼

	6
	客梯
	通    力
	8/8/8
	1000kg
	1.75m/s
	1部
	科研楼

	7
	客梯
	通    力
	11/11/11
	800kg
	1.6m/s
	2部
	教师住宅小区

	8
	客梯
	东    芝
	11/11/11
	825kg
	1.75m/s
	2部
	教师住宅小区

	9
	杂物梯
	华    翔
	2/2/2
	300kg
	0.4 m/s
	3部
	桃园、柳园、北园

	10
	客梯
	华    升

富 士 达
	15/15/15
	800kg
	1.5m/s
	4部
	教师住宅小区

	11
	客梯
	通    力
	4/4/4
	800kg
	1.0m/s
	1部
	教师住宅小区

	12
	客梯
	通    力
	7/7/7
	1000kg
	1.6m/s
	1部
	外国语学院

	13
	客梯
	通    力
	11/11/11
	800kg
	1.6m/s
	4部
	教师住宅小区

	14
	客梯
	三    菱
	2/2
	1050kg
	1.6m/s
	1部
	西园餐厅

	15
	客梯
	三    菱
	7/7
	1050kg
	1.6m/s
	5部
	江南水乡学生公寓

	16
	客梯
	三    菱
	12/12
	1050kg
	1.6m/s
	3部
	江南水乡

	17
	客梯
	三    菱
	5/5
	1050kg
	1.6m/s
	2部
	生活艺术楼

创客园17号楼

	18
	客梯
	三    菱
	6/6
	1050kg
	1.6m/s
	1部
	机电大楼

	19
	客梯
	华    升

富 士 达
	8/8
	1000kg
	1.6m/s
	1部
	建筑大楼

	20
	客梯
	三    菱
	4/4
	450kg
	1.0m/s
	4部
	留馨园

	21
	客梯
	许昌西继（汇川）（亿）（）
	7/7/7
	1000
	1.0m/s
	1部
	图书馆

	22
	客梯
	许昌西继（汇川）
	5/5/5
	1000
	1.0m/s
	1部
	生化楼

	23
	杂物梯
	亿成
	2/2/2
	300
	0.4 m/s
	1部
	接待中心

	24
	客梯
	华升（富士达）


	3/3/3
	1000
	1.0m/s
	1部
	美术馆（校医院）

	25
	客梯
	三   菱
	7/5/5
	1050
	1.75m/s
	2部
	管理学院

	26
	客梯
	三   菱
	3/3/3
	1050
	1.75m/s
	1部
	健源书院

	合计
	55部
	


二、投标人资质及要求

1.国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次招标采购服务要求，具有法人资格的供应商或其授权的分支机构。
2.投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯类)或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》(电梯类)资质，且施工类别含电梯维修或修理。
3.在经营活动中没有发生安全责任事故和违法记录。
4.具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。
6.本项目不接受联合体投标，中标后不得分包或转包。 

三、递交谈判响应文件的截止时间

2021年6月16日9:00。 联系人：张老师；地点：武汉生物工程学院行政楼323室，电话：027-89649680。 

四、谈判时间

2021年6月16日10:00

五、谈判地点

武汉生物工程学院玉西楼209室（资产管理处会议室）。 

六、谈判保证金

投标前需到我校财务处缴纳谈判保证金人民币壹万元（¥10000.00）。若未中标则此款在投标结果公示次日起10日内无息退还，若中标此款转为履约保证金。有下列情况之一者此款不予退还：

1.递交谈判响应文件后不参加谈判的。

2.不按竞争性谈判文件规定提交谈判响应文件的。

3.在谈判有效期内撤回投标的。

4.在谈判过程中有弄虚作假、串通、围标等行为的。

5.中标后弃标的。

七、保养方式 

1.驻点的电梯维保人员必须持有电梯维保专业资格证书，并具有三年以上从业经验。

2.电梯维保必须严格遵守《电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）》之相关规定，保证电梯正常运行。
    3．维保服务单位必须24小时提供紧急故障处理服务。当电梯出现故障时，维保公司人员必须在30分钟内到达现场做紧急处理（出现电梯关人事故时，电梯维保公司专业技术人员必须在15分钟内抵达现场），保证3小时内恢复电梯运行。
    4.电梯零部件（500元/件以下的易损件）出现故障，由维保公司负责予以免费更换并修复。维保公司确实无法修复的，且要更换500元以上配件时，由维保公司通知我校负责人员，经现场确认后，维保公司负责购买配件并提供安装、调试等服务，配件费用由学校承担。

5.电梯年检工作由维保公司向质量技术监督局申报办理。

6.在维保期内因维保人员技术原因或保养不当而致损的零部件，由维保单位负责免费更换，并承担由此产生的直接经济损失。
    7.保证维保服务的电梯年检合格。
    八、谈判文件组成 
    1.公司介绍、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、国家特种设备安装改造维修许可证、电梯厂家维保授权书等证件复印件。 
    2.企业法人代表授权委托书和身份证明、被授权人身份证明、相关业绩资料等。 

3.公司专业技术人员组成及相关证件的复印件，且须提供我校电梯拟安排维保人员相关证件复印件。
    4.保养报价表（按附件一格式报价） 。
    5.电梯500元/件以下易损件清单（见附件二）。
    6.电梯保养规范。 
    7.所有投标资质、证明文件的复印件须加盖公章。 

九、谈判文件的密封和标注 
1.投标方应将投标文件用密封袋密封，在密封袋上注明投标单位名称（全称）、投标项目等，并在密封袋的两端贴密封条，加盖骑缝章。

2.投标文件的唯一方式为书面方式，其它方式的投标一概不予接受。

3.密封后在谈判当时带至谈判现场。

4.谈判文件一式三份，正本一份，副本两份。

十、付款方式：分两次付款，每半年付50%。

十一、项目负责人：邓老师    联系电话：027-89646660 
      技术咨询：  苏老师    联系电话：027-89649866
      监督举报：  张老师    联系电话：027-89649680
请有意向参加谈判的单位认真阅读各项内容，进行必要的谈判准备，并按文件的要求编制谈判响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加谈判。

附件：1.电梯维保报价表

      2.电梯500元以下易损件清单

附件1：

电梯维保服务报价表

	序号
	类别
	电梯品牌
	层/站/门
	数量
	半价

	
	
	
	
	
	单价(元/台/年)

(元/台/年)
	总 价（元）

（元）

	1
	客梯
	许昌西继
	4/4/4
	1部
	
	

	2
	客梯
	三    菱
	6/5/5
	2部
	
	

	3
	客梯
	三    菱
	5/5/5
	2部
	
	

	4
	客梯
	许昌西继
	6/6/6
	6部
	
	

	5
	客梯
	通    力
	13/13/13
	2部
	
	

	6
	客梯
	通    力
	8/8/8
	1部
	
	

	7
	客梯
	通    力
	11/11/11
	2部
	
	

	8
	客梯
	东    芝
	11/11/11
	2部
	
	

	9
	杂物梯
	华    翔
	2/2/2
	3部
	
	

	10
	客梯
	华    升

富 士 达
	15/15/15
	4部
	
	

	11
	客梯
	通    力
	4/4/4
	1部
	
	

	12
	客梯
	通    力
	7/7/7
	1部
	
	

	13
	客梯
	通    力
	11/11/11
	4部
	
	

	14
	客梯
	三    菱
	2/2
	1部
	
	

	15
	客梯
	三   菱
	7/7
	5部
	
	

	16
	客梯
	三   菱
	12/12
	3部
	
	

	17
	客梯
	三   菱
	5/5
	2部
	
	

	18
	客梯
	三   菱
	6/6
	1部
	
	

	19
	客梯
	华    升

富 士 达
	8/8
	1部
	
	

	20
	客梯
	三    菱
	4/4
	4部
	
	

	21
	客梯
	许昌西继（汇川）（亿）（）
	7/7/7
	1部
	
	

	22
	客梯
	许昌西继（汇川）
	5/5/5
	1部
	
	

	23
	杂物梯
	亿    成                                                                                                                                                     
	2/2/2
	1部
	
	

	24
	客梯
	华升（富士达）


	3/3/3
	1部
	
	

	25
	客梯
	三   菱
	7/5/5
	2部
	
	

	26
	客梯
	三   菱
	3/3/3
	1部
	
	

	        合计
	55部
	
	


附件2：

电梯500元以下易损件清单

	序  号
	易损件名称
	序  号
	易损件名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


