附件三：

排油烟系统定制安装清单

| 柳园餐厅1楼售卖间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 烟罩 | 2700*800*500 | 3 | 台 | 大众粉面、馄饨、拉面窗口 |
| 2 | 聚烟管 | 2500*400*500 | 3 | 套 |  |
| 3 | 油网 | 500*500 | 15 | 块 |  |
| 4 | 烟管 | 500*500 | 4.7 | 米 |  |
| 5 | 立管 | 400*500 | 4.5 | 米 |  |
| 6 | 弯头 | 400*500 | 2 | 个 |  |
| 7 | 三通 | 400*500 | 1 | 个 |  |
| 8 | 三通 | 500*600 | 1 | 个 |  |
| 9 | 烟管 | 600*500 | 6 | 米 |  |
| 10 | 变径 | 600*500 | 2 | 个 |  |
| 11 | 净化器 | 12000流量 | 1 | 台 |  |
| 12 | 净化器支架 |  | 1 | 套 |  |
| 13 | 方变圆 | 600*500 | 1 | 个 |  |
| 14 | 软接 |  | 1 | 套 |  |
| 15 | 风机 | 500型5.5kW | 1 | 台 |  |
| 16 | 风机支架 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 烟管 | 400*400 | 10 | 米 |  |
| 18 | 雨帽 |  | 1 | 个 |  |
| 柳园餐厅1楼后厨 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 旧烟罩拆卸 |  | 1 | 项 | 套餐、小碗菜厨房 |
| 2 | 烟罩 | 2000*1200*500 | 2 | 台 |  |
| 3 | 油网 | 500*500 | 8 | 块 |  |
| 柳园餐厅2楼后厨 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 轴流风机 | 5# | 1 | 台 | 卤肉饭厨房 |
| 西园餐厅1楼后厨 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 旧烟罩拆卸 |  | 1 | 项 | 自助餐厨房 |
| 2 | 烟罩 | 5000*1000*500 | 1 | 台 |  |
| 3 | 聚烟管 | 5000*500*500 | 1 | 套 |  |
| 4 | 油网 | 500*500 | 10 | 块 |  |
| 5 | 方变圆 | 600*500 | 1 | 个 |  |
| 6 | 软接 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 轴流风机 | 6# | 1 | 台 |  |
| 8 | 风机支架 |  | 1 | 套 |  |
| 北园餐厅1楼售卖间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 烟罩 | 1800*800*500 | 6 | 台 | 热干面、拉面、炒饭售卖间 |
| 2 | 聚烟管 | 1600*400*500 | 6 | 套 |  |
| 3 | 油网 | 500*500 | 24 | 块 |  |
| 4 | 烟管 | 400*500 | 17 | 米 |  |
| 5 | 立管 | 400*500 | 9 | 米 |  |
| 6 | 弯头 | 400*500 | 2 | 个 |  |
| 7 | 三通 | 400*500 | 4 | 个 |  |
| 8 | 三通 | 700*500 | 1 | 个 |  |
| 9 | 烟管 | 700*500 | 18 | 米 |  |
| 10 | 弯头 | 700*500 | 2 | 个 |  |
| 11 | 变径 | 600*500 | 2 | 个 |  |
| 12 | 净化器 | 16000流量 | 1 | 台 |  |
| 13 | 净化器支架 |  | 1 | 套 |  |
| 14 | 方变圆 | 700*500 | 1 | 个 |  |
| 15 | 软接 |  | 1 | 套 |  |
| 16 | 风机 | 560型7.5kW | 1 | 台 |  |
| 17 | 风机支架 |  | 1 | 套 |  |
| 18 | 雨帽 |  | 1 | 个 |  |
| 北园餐厅2楼售卖间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 烟罩 | 1800*800*500 | 2 | 台 | 瓦香鸡、麻辣香锅售卖间 |
| 2 | 聚烟管 | 1600*400*500 | 2 | 套 |  |
| 3 | 油网 | 500*500 | 8 | 块 |  |
| 4 | 方变圆 | 400*500 | 2 | 个 |  |
| 5 | 软接 |  | 2 | 套 |  |
| 6 | 轴流风机 | 5# | 2 | 台 |  |
| 7 | 斜管 |  | 2 | 套 |  |
| 桃园餐厅1楼售卖间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 烟罩 | 3000*900*500 | 2 | 台 | 包子、大众粉面、特色牛肉面、砂锅面、掉渣饼、水煮鱼售卖间 |
| 2 | 烟罩 | 2400*800*500 | 4 | 台 |  |
| 3 | 聚烟管 | 2800*400*500 | 2 | 套 |  |
| 4 | 聚烟管 | 2200*400*500 | 4 | 套 |  |
| 5 | 油网 | 500*500 | 32 | 块 |  |
| 6 | 烟管 | 500*500 | 16 | 米 |  |
| 7 | 立管 | 400*500 | 9 | 米 |  |
| 8 | 弯头 | 400*500 | 4 | 个 |  |
| 9 | 三通 | 400*500 | 2 | 个 |  |
| 10 | 三通 | 600*500 | 2 | 个 |  |
| 11 | 烟管 | 600*500 | 28 | 米 |  |
| 12 | 弯头 | 600*500 | 1 | 个 |  |
| 13 | 变径 | 600*500 | 4 | 个 |  |
| 14 | 净化器 | 12000流量 | 2 | 台 |  |
| 15 | 净化器支架 |  | 2 | 套 |  |
| 16 | 方变圆 | 600*500 | 1 | 个 |  |
| 17 | 软接 |  | 2 | 套 |  |
| 18 | 风机 | 500型5.5kW | 1 | 台 |  |
| 19 | 风机 | 20"5.5kW | 1 | 台 |  |
| 20 | 风机支架 |  | 2 | 套 |  |
| 21 | 雨帽 |  | 1 | 个 |  |
| 桃园餐厅2楼售卖间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 烟罩 | 3000*900*500 | 1 | 台 | 麻辣烫、瓦香鸡、木桶饭、浓汁烧、铁板烧、烧腊售卖间 |
| 2 | 烟罩 | 2700*900*500 | 1 | 台 |  |
| 3 | 烟罩 | 2400*800*500 | 4 | 台 |  |
| 4 | 聚烟管 | 2800*400*500 | 1 | 套 |  |
| 5 | 聚烟管 | 2500*400*500 | 1 | 套 |  |
| 6 | 聚烟管 | 2200*400*500 | 4 | 套 |  |
| 7 | 油网 | 500*500 | 31 | 块 |  |
| 8 | 立管 | 400*500 | 9 | 米 |  |
| 9 | 弯头 | 400*500 | 3 | 个 |  |
| 10 | 三通 | 400*500 | 1 | 个 |  |
| 11 | 烟管 | 500*500 | 7.2 | 米 |  |
| 12 | 三通 | 500*500 | 2 | 个 |  |
| 13 | 烟管 | 600*500 | 8.4 | 米 |  |
| 14 | 三通 | 700*600 | 1 | 个 |  |
| 15 | 烟管 | 700*600 | 6.9 | 米 |  |
| 16 | 三通 | 800*700 | 1 | 个 |  |
| 17 | 烟管 | 800*700 | 9.3 | 米 |  |
| 18 | 弯头 | 800*700 | 2 | 个 |  |
| 13 | 变径 | 800*700 | 2 | 个 |  |
| 14 | 净化器 | 25000流量 | 1 | 台 |  |
| 15 | 净化器支架 |  | 1 | 套 |  |
| 19 | 方变圆 | 800*700 | 1 | 个 |  |
| 20 | 软接 |  | 1 | 套 |  |
| 21 | 风机 | 630型11kW | 1 | 台 |  |
| 22 | 风机支架 |  | 1 | 套 |  |
| 23 | 雨帽 |  | 1 | 个 |  |