第四章    灯具清单

	名称
	规格
	数量
	备注

	*扣板灯
	300MM*300MM
	295个
	白光

	*平板灯
	600MM*600MM

（石膏）
	902个
	白光

	*扣板灯
	600MM*600MM铝制
	191个
	白光

	*筒灯
	直径：7.5CM 
功率：5W 
	4387个
	白光

	*筒灯
	直径：14CM 
功率：9W
	772个
	黄光

	*双联筒灯
	直径：7CM

功率：15W
	40个
	黄光

	*人体感应灯
	直径：350MM

功率：9W
	145个
	白黄

	*吸顶灯
	直径：500MM 
	174个
	中性光

	*铝扣换气扇
	300MM*300MM
	169个
	


相关要求：

品牌要求：三雄极光、雷士、亚明、佛山等主流知名品牌；
吸顶灯瓦数≥48W，中性光；
3.所有灯具需带实物。
