武汉生物工程学院校园测速限速系统设备购置竞争性谈判公告2022-003
    因学校工作需要,我校拟采用竞争性谈判方式确定测速系统设备施工单位欢迎具备相关资质和履约能力的供应商前来参加竞争性谈判。

采购项目:校园测速限速管理系统

  二、采购形式:竞争性谈判

    三、采购单位:武汉生物工程学院(武汉市阳逻经济开发区汉施路1#)

    四、谈判文件内容:

1.公司营业执照、施工资质等有效证件复印件和企业法人授权书

2.测速施工用材料清单（分项目报材料名称、规格、数量等）；
    3.工程报价；
4.工期承若、质保期承诺、售后服务承诺等；

5.谈判文件一式四份，正本一份，副本三份。

五、谈判保证金
    1.谈判保证金：壹万元（现金或刷卡）。
    2.缴纳地点：学校财务处（行政楼一楼）
    若未中标则此款在结果公示次日起7日内无息退还，若中标此款即转为履约保证金，有下列情况之一者此款不予退还：
   （1）谈判人递交谈判响应文件后不参加谈判的；
   （2）不按竞争性谈判文件规定提交谈判响应文件的；
   （3）在谈判有效期内撤回投标的；
   （4）在谈判过程中弄虚作假、串通投标等行为的；
   （5）中标后恶意弃标的。

六、现场踏勘时间:2022年3月1日10:00(联系人:周老师 027-89649870)
七、报名登记、谈判文件递交截止时间：谈判人须于2022年3
月4日17：00前到学校财务处缴纳谈判保证金，凭谈判保证金收据到学校监察处（行政楼323室）办理谈判登记手续、递交谈判文件，逾期不予受理。

1.谈判文件须外包装并加盖密封章；

2.未缴纳谈判保证金、未办理谈判登记手续和未按时递交谈判文

件不得参加竞争性谈判。
八、谈判时间与地点：另行通知

九、付款方式：项目完工并经验收合格后，付全部货款的95%，另5%作为质保金，质保期满并经复验合格后支付。

    十、联系方式：
商务咨询   陈老师  027-89647189

技术咨询   周老师  027-89649870
投诉电话   张老师  027-89649680

采购数量与要求

	序号
	货物名称
	主要规格参数
	数量
	单位

	1
	雷达视频测速一体机
	    1.适用于景区、校园、小区等低速车辆行驶测速警示场景

2.支持机动车测速，卡口图片抓拍

3.支持联动屏幕，实时显示车牌号、车速值

4.测速距离100米左右，车牌识别距离20米左右
5.雷达、视频和抓拍一体化设备，安装调试方便，支持四车道园区测速，支持基于视频的车牌、车辆特征识别：车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色等

6.空间分辨率高，穿透力强，不受光照、可见度、恶劣气候等自然条件的影响，数据检测更精准

7.防护等级：IP66

8.空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响

9.图片格式：JPEG

10.智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆特征检测


	10
	套

	2
	LED补光灯
	1.暖光、28颗、LED常亮灯

2.补光距离：16米～25米

3.使用寿命：≥50000小时


	10
	套

	3
	交通终端服务器
	1.常规、4路IPC接入、2T

2.嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘；

3.双网卡。
	2
	套

	4
	测速提示屏
	P10点间距，室外高亮单色屏,整体尺寸 不小于400mm*400mm,屏幕尺寸：320*320mm，单元模组尺寸320mm X160mm模组，含304加厚不锈钢材料外框，及显示屏控制系统
	10
	套

	5
	海康摄像头
	海康全彩智能+拾音摄像头800WDS-2CD3T87WD-L4MM
	20
	个

	6
	硬盘录像机
	8盘位海康智能硬盘录像机32路NVR
	1
	台

	7
	硬盘
	紫盘WD4T
	8
	块

	8
	立杆
	立杆4.5米高，臂长满足实际现场需求，含基础；镀锌钢管材质，表面静电喷塑工艺处理，可保障10年不锈蚀
	9
	套

	9
	防水设备箱
	定制，不锈钢拉力杆，含空开插排、散热孔等
	5
	套

	10
	前端防雷
	10KW二合一防雷器
	10
	套

	11
	万向节、抱箍
	定制
	10
	套

	12
	校门出入口LED显示屏
	P10点间距单色屏,整体尺寸不低于1000mm*1500mm，单元模组尺寸320mm X160mm模组，含屏体304加厚不锈钢材料外框及显示屏控制系统
	2
	套

	13
	接入交换机
	8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，包转发30Mpps，交换容量256Gbps
	5
	台

	14
	汇聚交换机
	24个千兆电口，4个千兆SFP口，包转发51/126Mpps，交换容量336G/3.36Tbps
	5
	套

	15
	千兆单模光模块
	千兆单模单纤光模块；（1310nm）,20公里
	5
	个

	16
	光缆
	8芯室外千兆单模铠装光缆，自测速立柱至就近楼栋内，含光缆敷设费用。
	若干
	米

	17
	主干电源线
	RVV3*2.5mm²，武汉二厂
	若干
	米

	18
	分支电源线
	RVV3*1.5mm²，武汉二厂
	若干
	米

	19
	室外六类网线
	CAT6网线，秋叶原
	若干
	米

	20
	绿化开挖及恢复
	含开槽及恢复、顶管费用
	若干
	米

	21
	辅料
	2P/32A空开、水晶、接线头、波纹管、穿线管等
	1
	批

	22
	管理电脑
	十代I5处理器，8G，240SSD+2T，2G独显不低于21寸显示器
	1
	套

	23
	管理服务器
	2U机架式服务器，4210R/32G*2/2.4T SAS/SAS RIAD卡/550W*2
	1
	台

	24
	测速管理软件模块
	具有车辆捕获功能;车辆测速功能； 车辆特征和车辆驾驶人面部特征高清晰拍照功能； 车辆牌照自动识别功能； 记录及图像存储功能；数据自动上传和历史数据下载功能；超速提示及车辆相关信息显示等功能。
	1
	套


十二、安装地点

地点1.自强路中段

地点2.晨光路行政楼北

地点3.风华路中段学子宿舍附近（单杆）

地点4.枫叶路酒文化博物馆附近

地点5.桐荫路建筑学院停车场路口
