	分包
	类别
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量（套）

	分包一
	光度测量设备
	1
	紫外、可见分光光度计
	双光束比例检测系统，220-1100nm波长，2nm固定光谱带宽，液晶显示器，8连池
	3

	
	
	2
	紫外、可见分光光度计
	双光束比例检测系统，220-1100nm波长，2nm固定光谱带宽，液晶显示器，8连池
	1

	
	
	3
	紫外、可见分光光度计
	双光束比例检测系统，220-1100nm波长，2nm固定光谱带宽，液晶显示，8连池
	1

	
	
	4
	可见分光光度计
	光谱带宽：5nm，波长范：325-1000nm,
	2

	
	显微设备
	5
	光学显微镜（预留接口，可以连接电视）
	配置：可调三目镜筒，30°倾斜，镜筒可360°旋转，瞳距：48-75mm；广角目镜：WF10X/20mm，视度可调;无限远物镜，4X、10X、40X(弹)、100X(弹油)；上光源：1W LED冷光源带透镜(非标配，可选)，下光源：LED，3W，复眼照明，亮度可调；卤素灯：12V/20W，亮度可调。
	1

	
	
	6
	显微镜摄像机
	输出接口：CVBS VGA USB2.0  光学镜头接口：C-Mount接口  成像像素：200万，1600*1200  解像度：650线
	1

	
	
	7
	摄影生物显微镜
	三目观察筒；2000万显微镜相机（摄像头、电子目镜、CCD）,UIS光学系统；固定4孔物镜转盘；物镜4X、10X、40X、100X
	1

	
	无菌操作设备
	8
	洁净工作台
	双人双面，全不锈钢金属材质，IOS5级，Class100级，空气洁净度大于等于0.3m/s
	9

	
	药理学设备
	9
	足趾肿胀容积测量仪
	测量容积范围：0-65ml测量误差：≤ ±10μl分辨率：≤ 1µl透明测量杯内径为：Φ=40mm （可拆卸清理）测量杯最大盛水量：70ml配水面探针联动装置(选配)配脚踏控制开关
	1

	
	
	10
	多功能诱咳引喘仪
	动物箱体积：4L ;温度范围：10-35℃;气雾颗粒直径：≤3UM ;相对温度：≤80%RH;雾化喷入量：0.15±0.01ml/min
	1

	
	药学设备
	11
	单杯药物溶出仪
	转速10-300rpm，调温范围：室温-45℃
	5

	
	
	12
	实验室包衣机
	包衣锅200mm，转速1-80rpm，温度范围：室温-100℃
	1

	
	通用实验设备
	13
	计数石蜡切片机
	切片厚度： 1μm～100μm可调（3-5μm最佳），设置范围：1μm～20μm增量值1μm，20μm～60μm增量值5μm，60μm～95μm增量值10μm，100μm～600μm增量值50μm
	1

	
	
	14
	循环水真空泵
	流量：80L/Min,扬程：10M，大真空度：0.098Mpa，单头抽气量：10L/min，抽气头个数：2，储水箱容积：15L
	1

	
	
	15
	超声波清洗仪
	容量：10L，频率：40KHz，加热：0-80度可调，定时：1-30分可调，不锈钢内胆
	2

	
	
	16
	薄层电动喷雾器
	排气量：90L/mmm,噪音小于50分贝
	1

	
	
	17
	电热鼓风干燥箱
	温度：室温-250摄氏度，容积： 20L，可调温，温度波动±1℃
	1

	
	
	18
	旋转蒸发仪
	主机转速0～150转\分、真空度0.096MPA以上、最大升降距离150mm、
	1

	
	
	19
	分析天平
	量程：100g，精密量取0.001g,液晶显示
	2

	
	
	20
	一体式恒温真空干燥箱
	内胆：304不锈钢。容积50L，控温RT+10-250，真空度小于133帕。双极2L真空泵
	1

	
	
	21
	恒温加热台
	石墨板300*200mm，最高温度：420℃，温控精度±1℃,定时时长大于50小时，超温报警
	1

	
	
	22
	旋转蒸发器
	主机转速0～150转\分、真空度0.096MPA以上、最大升降距离150MM、
	1

	
	
	23
	数字熔点仪
	熔点范围：室温~400℃；起始温度设定时间：50℃~400不大于5min，400℃~50℃不大于7min；
	1

	
	
	24
	冰柜
	251L，单温，直冷，100h断电保温
	2

	
	
	25
	防爆药品柜
	黄色，45加仑，109*46*165cm，配机械锁
	1

	
	
	26
	六联搅拌机
	可设程序数量：每次1种；转速可自动无级变速6次;时间范围：0-99分59秒x6±0.1秒;转速范围：20-400转/分±0.1%
	1

	
	
	27
	循环水真空泵
	流量：80L/Min,扬程：10M，大真空度：0.098Mpa，单头抽气量：10L/min，抽气头个数：2，储水箱容积：15L
	1

	
	
	28
	超声波清洗仪
	容量：6.5L，频率：40KHz，加热：0-80度可调，定时：1-30分可调，不锈钢内胆
	1

	
	
	29
	高压蒸汽压力灭菌器
	35L，工作温度：RT-134℃，最大工作压力：0.22MPa，灭菌时间范围：0-9999min，包含灭菌篮
	4

	
	
	30
	高压蒸汽压力灭菌器
	24L;指示灯显示工作状态;通过旋转按钮设定灭菌温度和时间;超压自泄;缺水保护；最高温129℃、最高压0.165MPa；
	2

	
	
	31
	台式微量高速离心机
	24*1.5/2.2mL,15000r/min
	1

	
	机械设备
	32
	颚氏破碎机
	给料粒度≤48mm，出料粒0.5-10mm，生产率32-650kg/h；
	1

	
	
	33
	秸秆揉丝机
	产量：3吨/ 小时，产品尺寸：50mm±15%，刀头数：6刀；
	1

	分包二：
	多媒体设备、智能电视
	34
	投影仪
	1024*768；4000流明，一线品牌（日立、爱普生、松下、NEC等）
	2

	
	
	35
	投影仪
	1024*768；4000流明，一线品牌（日立、爱普生、松下、NEC等）
	1

	
	
	36
	投影仪
	1024*768；4000流明，一线品牌（日立、爱普生、松下、NEC等）
	1

	
	
	37
	电视触屏一体机
	85寸，I5+4G+256G-OPS 分辨率3840×2160  WIN10操作系统，红外触摸屏（20点）；移动推车，投屏器、翻页笔
	4

	
	
	38
	电视触屏一体机
	75寸，I5+4G+256G-OPS 分辨率3840×2160  WIN10操作系统，红外触摸屏（20点）；移动推车，投屏器、翻页笔
	2

	
	
	39
	智能电视
	USB接口、Android系统、3G运存+64G内存 4K显示 85英寸
	1

	
	
	40
	多媒体中控及电脑主机
	中控台：钢制1.4m、电脑主机：11代I5及以上/8G/500G/300W；功放：先科D26含两只无线；幕布：120寸玻珠幕；音响：先科8CUN；显示器：21寸LED，键盘鼠标，线材安装及网络设备
	1


