第三章 工程参数及说明
该工程为钢结构骨架岩棉板屋面结构。

三面有1.5米高基础墙体（基础和墙体由甲方负责），带结构柱并在顶端预埋铁板，入口处3根立柱基础预埋铁为高出成型地面约5cm。
建筑开间9.7米、进深10米；三边1.5米墙体上安装高1.6米*2米铝合金玻璃窗，其余立面为75仿真植物墨绿色岩棉板（外绿内白）；天面为75仿真植物墨绿色岩棉瓦面板，四周封檐口。前后“山风”封口同立面材料。入口门为4.7*6米*2个电动带遥控（+手动）铝合金静音式卷闸门。
屋架所有金属管材均为热镀锌材料，未标明材料厚度的均为3mm。
5、附件为屋架结构图。
[image: image1.png]2200

B
AN [ JE T ]

UN YN —]

J): i

/NN N

60%80]

v A ik #5600

—\/
200*200*6




