附件二：

不锈钢门定制安装清单

| 项目 | 桃园餐厅 | 北园餐厅 |
| --- | --- | --- |
| 不锈钢门 18樘(56.81m²) | - 1.一楼西侧餐厅入口门：1.47*2.07=3.04m²（双开） 2.一楼东侧后厨后门：1.47*1.97=2.9m²（双开） 3.一楼北侧后厨后门：1.49*2.06=3.07m² - （双开，带门禁） 4.一楼洗消间门：1.45*2.08=3.02m²（双开） 5.一楼主食库门：1.45*2.1=3.05m²（双开） 6.一楼副食库门：1.43*2.06=2.95m²（双开） 7.一楼东侧后厨入口门：1.96*2.08=4.08m² - （单开，带门禁） 8.一楼西侧后厨入口门：1.97*2.12=4.18m² - （单开，带门禁） 9.一楼后厨门一：1.46*2.07=3.02m²（双开） 10.一楼后厨门二：1.47*2=2.94m²（双开） 11.一楼后厨门三：1.18*1.95=2.3m²（双开） 12.二楼东侧后厨入口门：1.91*2.1=4.01m² - （单开，带门禁） 13.二楼西侧后厨入口门：1.92*2.1=4.01m² - （单开，带门禁） 14.二楼洗消间门：1.48*2.06=3.05m²（双开） | 1.一楼主食库门：1.2*2.04=2.45m²（双开） 2.一楼洗消间门：1.2*2.08=2.5m²（双开） 3.一楼后厨后门：1.18*2.68=3.16m²（单开，带亮窗，带门禁） 4.一楼右侧档口仓库门：1.5*2.05=3.08m²（双开） |