第三章  电梯技术参数
利川基地2、3#地块电梯技术参数明细

    说明：2、3#地块共计有机房电梯5部；无机房电梯4部。具体如下：

（一）茶学院（地块二）综合楼（4#宿舍楼）
1.电梯类别：无机房客梯1台、无机房无障碍电梯1台
2.电梯额定载重：1000KG

3.电梯额定速度: 1.5米/秒
4.安装数量: 2部

5.层/站/门：7/7/7

6.提升高度: 24.6m
7.顶层净高:4.5m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:1.1*2.2m
10.井道尺寸:2.2*2.2m
11.底坑深度：1.7m

（二）茶学院（地块二）综合楼（3#宿舍楼）

1.电梯类别：无机房无障碍电梯
2.电梯额定载重：1000KG

3.电梯额定速度: 1.5米/秒
4.安装数量: 1部

5.层/站/门：4/4/4

6.提升高度: 15m
7.顶层净高:4.5m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:1.1*2.2m
10.井道尺寸:2.2*2.2m
11.底坑深度：1.7m

（三）茶学院（地块二）综合楼（1#实训楼）

1.电梯类别：无机房客梯
2.电梯额定载重：800KG

3.电梯额定速度: 1.5米/秒
4.安装数量: 1部

5.层/站/门：4/4/4

6.提升高度: 16.625m
7.顶层净高:4.5m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:1.1*2.2m
10.井道尺寸:2.2*2.2m
11.底坑深度：1.7m

（四）茶学院（地块三）酒店管理学院

1.电梯类别：有机房客梯
2.电梯额定载重：1000KG

3.电梯额定速度: 1.75米/秒
4.安装数量: 1部

5.层/站/门：7/7/7（-1F至6F）

6.提升高度: 20.9m
7.顶层净高:4.5m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:1.1*2.2m
10.井道尺寸:2.2*2.2m
11.底坑深度：1.7m

（五）茶学院（地块三）酒店管理学院

1.电梯类别：有机房无障碍电梯
2.电梯额定载重：1000KG

3.电梯额定速度: 1.75米/秒
4.安装数量: 1部

5.层/站/门：6/6/6
6.提升高度: 17.4m
7.顶层净高:4.5m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:1.1*2.2m
10.井道尺寸:2.2*2.2m
11.底坑深度：1.7m

（六）茶学院（地块三）国际学术交流中心

1.电梯类别：有机房客梯1台、无障碍电梯1台
2.电梯额定载重：1000KG

3.电梯额定速度: 1.75米/秒
4.安装数量: 2部

5.层/站/门：7/7/7
6.提升高度: 20.1m
7.顶层净高:4.5m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:1.1*2.2m
10.井道尺寸:2.2*2.2m
11.底坑深度：1.7m

（七）茶学院（地块三）餐饮中心

1.电梯类别：无机房货梯
2.电梯额定载重：630KG

3.电梯额定速度: 1.75米/秒
4.安装数量: 1部

5.层/站/门：3/3/3
6.提升高度:7.8m
7.顶层净高:3.6~4.6m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:1.3*2.2m
10.井道尺寸:2.1*1.9m
11.底坑深度：1.4m

利川基地4、5#地块电梯技术参数汇总

 说明：4、5#地共计有机房电梯16部，无机房电梯14部，具体要求如下。
（一）地块四1#学生宿舍楼

1.电梯类别：有机房客梯(无障碍电梯)
2.电梯额定载重： 1000KG

3.电梯额定速度: 1.75米/秒
4.安装数量: 4部

5.层/站/门：7/7//7

6.提升高度:  20.1m
7.顶层净高:4.5m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:1.1*2.2m
10.井道尺寸:2.2*2.2m
11.底坑深度：1.65m

（二）地块四2#学生宿舍楼

1.电梯类别：有机房客梯(无障碍电梯)
2.电梯额定载重： 1000KG

3.电梯额定速度: 1.75米/秒
4.安装数量: 4部

5.层/站/门：7/7//7

6.提升高度:  20.1m
7.顶层净高:4.5m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:1.1*2.2m
10.井道尺寸:2.2*2.2m
11.底坑深度：1.7m

（三）、地块四3#学生宿舍楼

1.电梯类别：有机房客梯(无障碍电梯)
2.电梯额定载重： 1000KG

3.电梯额定速度: 1.75米/秒
4.安装数量: 2部

5.层/站/门：7/7//7

6.提升高度:  20.1m
7.顶层净高:4.5m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:1.1*2.2m
10.井道尺寸:2.2*2.2m
11.底坑深度：1.7m

（四)、地块四学生餐厅

1.电梯类别：有机房客梯(无障碍电梯) 餐梯
2.电梯额定载重： 1000KG

3.电梯额定速度: 1.0米/秒
4.安装数量: 3部

5.层/站/门：3/3/3
6.提升高度:  10.8m
7.顶层净高:4.5m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:1.1*2.2m
10.井道尺寸:2.2*2.2m
11.底坑深度：1.7m

(五)、地块四S1专家楼

1.电梯类别：电梯(无机房)
2.电梯额定载重：450KG

3.电梯额定速度: 0.25米/秒
4.安装数量: 1部

5.层/站/门：3/3/3
6.提升高度:6.8m
7.顶层净高:3.2m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:0.8*2.2m
10.井道尺寸:1.6*1.5m
11.底坑深度：0.4m

(六)、地块四S2专家楼

1.电梯类别：电梯(无机房)
2.电梯额定载重：450KG

3.电梯额定速度: 0.25米/秒
4.安装数量: 1部

5.层/站/门：3/3/3
6.提升高度:6.8m
7.顶层净高:3.2m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:0.8*2.2m
10.井道尺寸:1.6*1.5m
11.底坑深度：0.4m

(七)、地块四S3专家楼

1.电梯类别：电梯(无机房)
2.电梯额定载重：400KG

3.电梯额定速度: 0.25米/秒
4.安装数量: 1部

5.层/站/门：3/3/3
6.提升高度:6.8m
7.顶层净高:3.2m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:0.8*2.2m
10.井道尺寸:1.6*1.5m

11.底坑深度：0.4m

(八)、地块四S4专家楼

1.电梯类别：电梯(无机房)
2.电梯额定载重：400KG

3.电梯额定速度: 0.25米/秒
4.安装数量: 1部

5.层/站/门：4/4/4
6.提升高度:10.4m
7.顶层净高:3.2m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:0.8*2.2m
10.井道尺寸:1.6*1.6m

11.底坑深度：0.4m

(九)、地块四S5专家楼

1.电梯类别：电梯(无机房)
2.电梯额定载重：400KG

3.电梯额定速度: 0.25米/秒
4.安装数量: 1部

5.层/站/门：4/4/4
6.提升高度:9.8m
7.顶层净高:3.2m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:0.8*2.2m
10.井道尺寸:1.6*1.5m

11.底坑深度：0.4m

(十)、地块四S6专家楼

1.电梯类别：电梯(无机房)
2.电梯额定载重：450KG

3.电梯额定速度: 0.25米/秒
4.安装数量: 9部

5.层/站/门：3/3/3
6.提升高度:6.8m
7.顶层净高:3.3m
8.开门方式：中分式

9.厅门尺寸:0.8*2.2m
10.井道尺寸:1.6*1.9m

11.底坑深度：0.4m

(十一)、地块五教师公寓
1.电梯类别：有机房客梯(无障碍电梯）
2.电梯额定载重：1000KG

3.电梯额定速度: 1.75米/秒
4.安装数量: 3部

5.层/站/门：7/7/7
6.提升高度:19.8m

