	序号
	类别
	电梯品牌
	层/站/门
	载重
	速度
	数量
	地  点

	1
	客梯
	许昌西继
	4/4/4
	1000kg
	1.0m/s
	1部
	行政楼

	2
	客梯
	上海三菱
	6/5/5
	1050kg
	1.6m/s
	2部
	翠微华庭

	3
	客梯
	上海三菱
	5/5/5
	1050kg
	1.0m/s
	2部
	松竹楼、幑村俱乐部

	4
	客梯
	许昌西继
	6/6/6
	800kg
	1.0m/s
	6部
	教师住宅小区

	5
	客梯
	通    力
	13/13/13
	1000kg
	1.75m/s
	2部
	钱学森大楼

	6
	客梯
	通    力
	8/8/8
	1000kg
	1.75m/s
	1部
	科研楼

	7
	客梯
	通    力
	11/11/11
	800kg
	1.6m/s
	2部
	教师住宅小区

	8
	客梯
	东    芝
	11/11/11
	825kg
	1.75m/s
	2部
	教师住宅小区

	9
	杂物梯
	华    翔
	2/2/2
	300kg
	0.4 m/s
	3部
	桃园、柳园、北园

	10
	客梯
	华    升

富 士 达
	15/15/15
	800kg
	1.5m/s
	4部
	教师住宅小区

	11
	客梯
	通    力
	4/4/4
	800kg
	1.0m/s
	1部
	教师住宅小区

	12
	客梯
	通    力
	7/7/7
	1000kg
	1.6m/s
	1部
	外国语学院

	13
	客梯
	通    力
	11/11/11
	800kg
	1.6m/s
	4部
	教师住宅小区

	14
	客梯
	上海三菱
	2/2
	1050kg
	1.6m/s
	1部
	西园餐厅

	15
	客梯
	上海三菱
	7/7
	1050kg
	1.6m/s
	5部
	江南水乡学生公寓

	16
	客梯
	上海三菱
	12/12
	1050kg
	1.6m/s
	3部
	江南水乡

	17
	客梯
	上海三菱
	5/5
	1050kg
	1.6m/s
	2部
	生活艺术楼

创客园17号楼

	18
	客梯
	上海三菱
	6/6
	1050kg
	1.6m/s
	1部
	机电大楼

	19
	客梯
	华    升

富 士 达
	8/8
	1000kg
	1.6m/s
	1部
	建筑大楼

	20
	客梯
	三    菱
	4/4
	450kg
	1.0m/s
	4部
	留馨园

	21
	客梯
	许昌西继（汇川）（亿）（）
	7/7/7
	1000
	1.0m/s
	1部
	图书馆

	22
	客梯
	许昌西继（汇川）
	5/5/5
	1000
	1.0m/s
	1部
	生化楼

	23
	杂物梯
	亿成
	2/2/2
	300
	0.4 m/s
	1部
	接待中心

	24
	客梯
	华升（富士达）


	3/3/3
	1000
	1.0m/s
	1部
	美术馆（校医院）

	25
	客梯
	上海三菱
	7/5/5
	1050
	1.75m/s
	2部
	管理学院

	26
	客梯
	上海三菱
	3/3/3
	1050
	1.75m/s
	1部
	健源书院

	27
	客梯
	杭州西奥
	4/3/3
	1000
	1.75m/s
	1部
	玉兰楼

	28
	客梯
	杭州西奥
	8/8/8
	1000
	1.75m/s
	1部
	玉兰大厦

	29
	客梯
	杭州西奥
	5/5/5
	1000
	1.75m/s
	3部
	玉兰居

	合计
	60部
	


*玉兰楼、玉兰大厦、玉兰居5部电梯质保至2022年9月30日。
