十二、采购数量与要求

（一）台上盆（含水龙头、软管和三角阀,附件1）

1.规格：300mm*500mm长方形台上盆

2.台上盆材质：陶瓷

3.配件：全铜单温水龙头（陶瓷阀芯）、下水金属软管（80mm）、进水金属软管（80-100mm）、全铜三角阀

4.采购数量:3054套

（二）蹲便器（含水箱、软管和三角阀,附件2）

1.蹲便规格：中型（520mm*400mm以内）

2.蹲便器厚度:12.5-13mm，

3.蹲便器出水：前出水

4.蹲便器材质：陶瓷

5.品牌：知名品牌

6.水箱：节水型水箱

7.水箱软管：30cm金属软管

8.三角阀：全铜

9.采购数量：1677套

（三）花洒及底座配件（含一字阀）

1.规格：节水型喷头

2.给水软管：金属软管

3.喷头：不锈钢喷头

4.花洒底座：金属可调

5.一字阀：明装，全铜，陶瓷阀芯

6.采购数量：2767套

（四）水龙头

1.水龙头材质：全铜 （ 陶瓷阀芯）

2.规格：φ15

3.品牌：知名品牌

4.采购数量：1677个

（五）不锈钢地漏

1.地漏规格：DN50

2.采购数量：1677个

台上盆和蹲便器参考图片

附件1

附件2