武汉生物工程学院发电机组维修和保养招标公告2021-0

根据设备维保需要，我校将采用竞争性谈判方式对校内5台发电机组进行维修和保养，欢迎具备相应资格，有能力履约的供应商来校谈判。

一、招标项目：武汉生物工程学院5台发电机组维修和保养。

二、招标形式：竞争性谈判

三、招标单位：武汉生物工程学院（武汉市阳逻经济开发区汉施路1#）

四、踏勘现场时间:如需要踏勘现场请于2021年8月8日10:30来校踏勘，联系人：徐老师(027-89646066).

- 五、投标申请人应具备的资格条件：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；

2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应经营范围；

3.为方便沟通交流，投标人在武汉应有常设机构；

4.投标人参加本项目投标活动前三年内，在经营活动中无犯罪、违法、违纪、违规行为（包括约谈）；

5.本项目不接受联合体投标，项目执行过程中不允许转包、分包。

六、报名时间、地点

凡符合上列条件的申请人携带相关证件原件、复印件及身份证明（身份证、授权书）于2021年8月5日---8月10日7:40--11：40，14：45--18:30到武汉生物工程学院水电中心（玉西楼110办公室）办理报名登记手续。

七、获取招标文件的方法和时间

符合上列条件的申请人，请到武汉生物工程学院采购中心网站查看招投标公告，根据要求自行设计投标文件。

八、投标文件的封装（一份正本、2份副本）信封封口处应加盖投标公司印章。递交时间：2021年8月10日16：30止。递交地点：行政楼监察处（320室）。

九、本项目谈判保证金：贰仟元（现金或刷卡，缴纳地点：行政楼一楼财务处）。若未中标则此款在结果公示次日起10日内无息退还，若中标此款即转为履约保证金，有下列情况之一者此款不予退还：

1.投标人递交谈判响应文件后不参加谈判的；

2.不按竞争性谈判文件规定提交谈判响应文件的；

3.在谈判有效期内撤回投标的；

4.在谈判过程中弄虚作假、串通投标等行为的；

5.中标后恶意弃标的。

十、付款方式：安装调试完毕并经验收合格后，付全部货款的95%，另5%留作质保金，质保期满并经复验合格后支付。

十一、供货及安装时间：2021年8月20日前安装调试完毕。

十二、商务负责人：彭老师（电话：89647226）

技术负责人：雷老师（电话：89646066）

投诉联系人：张老师（电话：89649680）

十三、此项目为交钥匙工程，投标人所报价格为全部费用。

本公告发布时间为2021年8月5日

维修和保养项目总体要求

- 一、工程概况：

- 1.工程地点：位于武汉生物工程学院校内。

- 2. 工程规模：5台发电机组。（此工程为交钥匙工程，投标人所报价格为全部费用）
    3.维修及保养时间：合同签订后6个日历天。

- 二、项目技术质量要求（优于以下技术指标同样视为有效）

1、投标人必须承诺提供厂商原装、全新、符合用户提出的有关质量标准和国家标准的机油（品牌：美孚牌、嘉实多、壳牌）、防冻液（品牌：长城牌零下25-35度）。

2、各种型号滤芯基本要求：有原厂的必须提供原厂产品，如原厂已停产的可选用同类型产品，但必须符合有关质量标准和国家标准。

- 3、排烟波纹管：材质选用304不锈钢。

4、其它要求：维修和保养后，质保期不低于壹年。

5、配件名称和数量：

| 序号 | 配件名称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | 4桶 | 第一配电房 康明斯400KW |
| 2 | 机油滤芯 | 2个 |  |
| 3 | 机油旁通滤芯 | 1个 |  |
| 4 | 水滤 | 1个 |  |
| 5 | 柴滤 | 2个 |  |
| 6 | 空滤 | 1个 |  |
| 7 | 防冻液 | 15桶 |  |
| 8 | 中冷器 | 清洗1次 |  |
| 9 | 水箱 | 清洗1次 |  |
| 10 | 机油 | 4桶 | 中心配电房 道依茨425KW |
| 11 | 机油滤芯 | 2个 |  |
| 12 | 柴滤 | 1个 |  |
| 13 | 空滤 | 2个 |  |
| 14 | 防冻液 | 15桶 |  |
| 15 | 排烟波纹管 | 2个 |  |
| 16 | 缸套密封垫 | 8个 |  |
| 17 | 散热器 | 清洗1次 |  |
| 18 | 水箱 | 清洗1次 |  |
| 19 | 机油 | 4桶 | 北配电房 道依茨400KW |
| 20 | 机油滤芯 | 2个 |  |
| 21 | 柴滤 | 1个 |  |
| 22 | 空滤 | 2个 |  |
| 23 | 防冻液 | 15桶 |  |
| 24 | 散热器 | 清洗1次 |  |
| 25 | 水箱 | 清洗1次 |  |
| 26 | 机油 | 4桶 | 第二配电房 道依茨400KW |
| 27 | 机油滤芯 | 2个 |  |
| 28 | 柴滤 | 1个 |  |
| 29 | 空滤 | 2个 |  |
| 30 | 防冻液 | 15桶 |  |
| 31 | 散热器 | 清洗1次 |  |
| 32 | 水箱 | 清洗1次 |  |
| 33 | 机油 | 2桶 | 长河基地配电房 |
| 34 | 机油滤芯 | 1个 |  |
| 35 | 柴滤 | 1个 |  |
| 36 | 空滤 | 1个 |  |
| 37 | 防冻液 | 8桶 |  |