实验设备采购项目竞争性谈判公告2022-070
  招标邀请函

根据学校实验室建设需要，我校拟采用竞争性谈判的方式采购一批实验设备。欢迎具备相应资格和履约能力的单位前来投标。
项目名称：实验设备采购

二、招标人：武汉生物工程学院

    三、招标形式：竞争性谈判

四、安装地点：武汉生物工程学院（武汉市阳逻经济开发区汉施路1#）

    五、谈判供应商资格要求:

 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；

2.投标人须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应生产和经营范围；

3.投标人必须提供近三年的财务状况报告（表）和承担过相关项目的成功案例（至少3项）；

4.投标人参加本项目投标活动前3年内，在经营活动中无犯罪、违法、违纪、违规行为（包括约谈）；

5.本项目不接受联合体投标，项目执行过程中不允许转包、分包。

6.投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。
六、谈判响应文件：

    1.符合谈判供应商资格要求的营业执照及其它资质证书等的复印件，盖单位公章；
    2.法人身份证复印件、法人授权委托书、被委托人身份证复印件；
    3.详细报价清单；

    4.施工工期；

    5.谈判文件一正三副本。

    七、谈判保证金
    1.谈判保证金：壹万元（现金或刷卡）。
    2.缴纳地点：学校财务处（行政楼一楼）
    若未中标则此款在结果公示次日起7日内无息退还，若中标此款即转为履约保证金，有下列情况之一者此款不予退还：
   （1）谈判人递交谈判响应文件后不参加谈判的；
   （2）不按竞争性谈判文件规定提交谈判响应文件的；
   （3）在谈判有效期内撤回投标的；
   （4）在谈判过程中弄虚作假、串通投标等行为的；
   （5）中标后恶意弃标的。

八、谈判文件递交截止时间：请于2022年9月9日17:00。前将谈判文件外包装且加盖密封章后送达学校监察处（行政楼323室）。逾期送达不予以接受，视为自动放弃，不参加本次谈判。
九、谈判时间与地点：另行通知

十、联系方式：

    商务咨询   高老师  027-89645569
    技术咨询   王老师  027-89648106
投诉电话   张老师  027-89649680

第二章  投标人须知
一、谈判文件的组成：谈判文件一式四份，其中正本一份，副本三份，文件应密封，封口处加盖骑缝章，否则视为投标无效。其组成至少包含：
1.封面及目录（封面上应注明项目名称、谈判供应商名称、联系人、联系电话，并正确标明“正本”、“副本”字样）； 
2.开标一览表。此项须详细注明标的物的名称、型号、品牌、价格以及是否响应招标文件的要求；

3.公司法人授权书和代理人联系电话（手机号码必填）、营业执照等相关证照的复印件、公司情况简介等商务文本；

4.投标人对投标标的、投标过程合法性以及工期的承诺；

5.付款方式；
6.产品技术服务和售后服务的内容；

7.投标文件中未响应招标文件的详细描述。
二、招标文件的澄清：投标人若对招标文件存在疑问需要澄清，应在获取招标文件后，按招标文件规定的时间、地点以书面形式递交，招标人将对收到的疑问当面予以答复。

三、招标文件的修改

1.在投标文件递交截止时间前招标人可主动或在答复投标人需要澄清的问题时对招标文件进行修改，修改的内容与招标文件具有同等效力。

2.招标人对招标文件的修改将以书面形式发给所有投标人。

3.为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可根据规定酌情推迟投标文件递交截止日期。

四、投标费用：投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用。无论投标过程和结果如何，招标人在任何情况下不负担投标人因本次投标所发生的一切费用。

五、投标人应阅读招标文件中所有须知、格式、条款等要求，投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件做出实质性响应，投标人将承担投标文件可能被拒绝的风险。

六、关于售后服务：投标人对标的须提供至少壹年的免费质保。

七、投标报价要求：投标人根据市场行情、企业自身实力，结合本项目特点及风险，自主确定供货单价，中标后供货单价一次包死。

八、第四章中明确的内容不得更改、缺项、漏项、少报、漏报，否则，投标无效。

九、招标人在授予合同时有权对购置清单规定的设备数量、服务予以增加或减少。

十、在评标期间，评标小组可能就投标文件向有关投标人进行询标，届时投标人须有熟悉投标方案并能决定投标文件中有关条款的授权代表参加。

十一、投标单位可以根据营业范围选投一包或多包。
十二、本次招标活动的最终解释权属武汉生物工程学院。

  投标文件要求

一、投标文件的组成与顺序(部分格式附后)

1、投标函
2、开标一览表

3、法定代表人授权书
4、技术偏离表

5、企业近3年内类似业绩一览表
6、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资格、资质、认证等文书资料

7、技术性文件

8、工期承诺、质保期承诺、售后服务承诺

9、售后服务方案及投标人认为有必要提交的其它材料

10、投标文件正本、副本不一致的，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。结算单位为人民币。

采购清单、技术参数及要求

	配置类别
	序号
	产品名称
	技术参数
	单价
	数量（套）
	金额

	分包一：实验仪器设备
	1
	循环水真空泵
	流量：80L/Min,扬程：10M，大真空度：0.098Mpa，单头抽气量：10L/min，抽气头个数：2，储水箱容积：15L
	
	1
	

	
	2
	超声波清洗仪
	容量：10L，频率：40KHz，加热：0-80度可调，定时：1-30分可调，不锈钢内胆
	
	2
	

	
	3
	薄层电动喷雾器
	排气量：90L/mmm,噪音小于50分贝
	
	1
	

	
	4
	电热鼓风干燥箱
	温度：室温-250摄氏度，容积： 20L，可调温，温度波动±1℃
	
	1
	

	
	5
	旋转蒸发仪
	主机转速0～150转\分、真空度0.096MPA以上、最大升降距离150mm、
	
	1
	

	
	6
	分析天平
	量程：100g，精密量取0.001g
	
	2
	

	
	7
	单杯药物溶出仪
	转速10-300rpm，调温范围：室温-45℃
	
	5
	

	
	8
	实验室包衣机
	包衣锅200mm，转速1-80rpm，温度范围：室温-100℃
	
	1
	

	
	9
	一体式恒温真空干燥箱
	内胆：304不锈钢。容积50L，控温RT+10-250，真空度小于133帕。双极2L真空泵
	
	1
	

	
	10
	恒温加热台
	石墨板300*200mm，最高温度：420℃，温控精度±1℃,定时时长大于50小时，超温报警
	
	1
	

	
	11
	光学显微镜

（预留接口，可以连接电视）
	配置：可调三目镜筒，30°倾斜，镜筒可360°旋转，瞳距：48-75mm；广角目镜：WF10X/20mm，视度可调;无限远物镜，4X、10X、40X(弹)、100X(弹油)；上光源：1W LED冷光源带透镜(非标配，可选)，下光源：LED，3W，复眼照明，亮度可调；卤素灯：12V/20W，亮度可调。
	
	1
	

	
	12
	显微镜摄像机
	输出接口：CVBS VGA USB2.0  光学镜头接口：C-Mount接口  成像像素：200万，1600*1200  解像度：650线
	
	1
	

	
	13
	计数石蜡切片机
	切片厚度： 1μm～100μm可调（3-5μm最佳），设置范围：1μm～20μm增量值1μm，20μm～60μm增量值5μm，60μm～95μm增量值10μm，100μm～600μm增量值50μm
	
	1
	

	
	14
	足趾肿胀容积测量仪
	测量容积范围：0-65ml测量误差：≤ ±10μl分辨率：≤ 1µl透明测量杯内径为：Φ=40mm （可拆卸清理）测量杯最大盛水量：70ml配水面探针联动装置(选配)配脚踏控制开关
	
	1
	

	
	15
	多功能诱咳引喘仪
	动物箱体积：4L ;温度范围：10-35℃;气雾颗粒直径：≤3UM ;相对温度：≤80%RH;雾化喷入量：0.15±0.01ml/min
	
	1
	

	
	16
	旋转蒸发器
	主机转速0～150转\分、真空度0.096MPA以上、最大升降距离150MM、
	
	1
	

	
	17
	数字熔点仪
	熔点范围：室温~400℃；起始温度设定时间：50℃~400不大于5min，400℃~50℃不大于7min；
	
	1
	

	
	18
	紫外、可见分光光度计
	双光束比例检测系统，220-1100nm波长，2nm固定光谱带宽，液晶显示器，8连池
	
	3
	

	
	19
	紫外、可见分光光度计
	双光束比例检测系统，220-1100nm波长，2nm固定光谱带宽，液晶显示器，8连池
	
	1
	

	
	20
	高压蒸汽压力灭菌器
	35L，工作温度：RT-134℃，最大工作压力：0.22MPa，灭菌时间范围：0-9999min，包含灭菌篮
	
	4
	

	
	21
	高压蒸汽压力灭菌器
	24L;指示灯显示工作状态;通过旋转按钮设定灭菌温度和时间;超压自泄;缺水保护；最高温129℃、最高压0.165MPa；
	
	2
	

	
	22
	洁净工作台
	双人双面，全不锈钢金属材质，IOS5级，Class100级，空气洁净度大于等于0.3m/s
	
	9
	

	
	23
	台式微量高速离心机
	24*1.5/2.2mL,15000r/min
	
	1
	

	
	24
	可见分光光度计
	光谱带宽：5nm，波长范：325-1000nm,
	
	2
	

	
	25
	摄影生物显微镜
	三目观察筒；2000万显微镜相机（摄像头、电子目镜、CCD）,UIS光学系统；固定4孔物镜转盘；物镜4X、10X、40X、100X
	
	1
	

	
	26
	冰柜
	251L，单温，直冷，100h断电保温
	
	2
	

	
	27
	防爆药品柜
	黄色，45加仑，109*46*165cm，配机械锁
	
	1
	

	
	28
	颚氏破碎机
	给料粒度≤48mm，出料粒0.5-10mm，生产率32-650kg/h；
	
	1
	

	
	29
	六联搅拌机
	可设程序数量：每次1种；转速可自动无级变速6次;时间范围：0-99分59秒x6±0.1秒;转速范围：20-400转/分±0.1%
	
	1
	

	
	30
	秸秆揉丝机
	产量：3吨/ 小时，产品尺寸：50mm±15%，刀头数：6刀；
	
	1
	

	
	31
	紫外、可见分光光度计
	双光束比例检测系统，220-1100nm波长，2nm固定光谱带宽，液晶显示，8连池
	
	1
	

	
	32
	循环水真空泵
	流量：80L/Min,扬程：10M，大真空度：0.098Mpa，单头抽气量：10L/min，抽气头个数：2，储水箱容积：15L
	
	1
	

	
	33
	超声波清洗仪
	容量：6.5L，频率：40KHz，加热：0-80度可调，定时：1-30分可调，不锈钢内胆
	
	1
	

	分包二：多媒体设备、智能电视
	34
	投影仪
	1024*768；4000流明，一线品牌（日立、爱普生、松下、NEC等）
	
	2
	

	
	35
	投影仪
	1024*768；4000流明，一线品牌（日立、爱普生、松下、NEC等）
	
	1
	

	
	36
	投影仪
	1024*768；4000流明，一线品牌（日立、爱普生、松下、NEC等）
	
	1
	

	
	37
	电视触屏一体机
	85寸，I5+4G+256G-OPS 分辨率3840×2160  WIN10操作系统，红外触摸屏（20点）；移动推车，投屏器、翻页笔
	
	4
	

	
	38
	电视触屏一体机
	75寸，I5+4G+256G-OPS 分辨率3840×2160  WIN10操作系统，红外触摸屏（20点）；移动推车，投屏器、翻页笔
	
	2
	

	
	39
	智能电视
	USB接口、Android系统、3G运存+64G内存 4K显示 85英寸
	
	1
	

	
	40
	多媒体中控及电脑主机
	中控台：钢制1.4m、电脑主机：11代I5及以上/8G/500G/300W；功放：先科D26含两只无线；幕布：120寸玻珠幕；音响：先科8CUN；显示器：21寸LED，键盘鼠标，线材安装及网络设备
	
	1
	


