第三章  设备配置清单
附件一：音响设备建议配置
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	品牌
	备注

	线性阵列音箱
	450W
	只
	6
	知名品牌
	配置功放

	线性超低音箱
	700W
	只
	2
	知名品牌
	

	全频补声音箱
	300W
	只
	2
	知名品牌
	

	舞台返听音箱
	300W
	只
	2
	知名品牌
	

	有源监听音箱
	80W
	只
	2
	知名品牌
	

	数字调音台
	32路
	台
	1
	知名品牌
	

	手持无线话筒
	真分集、300米
	套
	6
	知名品牌
	

	头戴领夹话筒
	一拖四
	套
	1
	国标
	

	会议无线话筒
	一拖八
	套
	1
	国标
	配天线

	大合唱话筒
	吊麦
	个
	4
	国标
	

	乐器话筒
	支架
	个
	6
	国标
	

	天线分配器
	8通道
	台
	1
	国标
	

	反馈抑制器
	全自动
	台
	1
	国标
	

	可编程电源时序器
	匹配
	台
	2
	国标
	

	台式电脑
	I5 8G 500G固态
	台
	2
	国标
	

	设备机柜
	电脑、功放等
	台
	2
	国标
	

	辅材
	地插、音频线、音响专用插头等
	国标
	


附件二：灯光设备建议配置
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	舞台聚光灯
	200W LED
	台
	10
	配置电动升降架

	舞台平板会议灯
	150W LED暖色柔光
	台
	12
	

	全彩效果灯
	200W LED
	台
	20
	

	摇头光束灯
	350W LED
	台
	16
	

	信号放大器
	8路
	台
	2
	

	总电源控制箱
	12*4KW
	台
	1
	

	电脑灯光控制台
	有灯光控制程序
	台
	1
	

	辅材
	电源线、信号线等
	


备注：音响设备与灯光设备品牌为知名品牌。
