利川产学研用基地地块二三四五消防工程

竞争性磋商采购公告

第一章  竞争性磋商采购公告（代采购邀请函）
为切实保证工程质量和进度，鼓励公平竞争，我公司决定对利川产学研用基地建设项目（地块二三四五）消防工程进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的投标人参加。
一、项目名称：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目（地块二三四五）消防工程
二、项目编号：WSYLCJD2023XF02
三、项目概况与招标范围
1.项目概况：武生院利川产学研用基地建设项目（地块二三四五）消防工程由室内消火栓系统、室外消火栓系统、火灾自动报警系统（消防控制室）、火灾监控、防火门监控、自动喷水灭火系统、疏散指示标志、消防应急照明、消防应急广播、消防泵房、灭火器、机械排烟系统、室外消防管网等组成。
2.建设地点：利川市南坪乡营上村、田湾村、川东村。
3.标范围：武生院利川产学研用基地建设项目（地块二三四五）消防设备采购及安装。
4.本合同履行期限：90日历天。
5.本项目不接受联合体。
6.甲供材范围：镀锌钢管、不锈钢钢管、电线、电缆，室外管网的土石方工程,砌筑井，灭火器。
四、投标人资格要求
1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人、其它组织或自然人；
2、投标人具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；
3、拟派项目负责人应具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及B类安全考核合格证书，且未担任其他在施建设工程的项目负责人；拟派项目技术负责人具有工程类专业中级及以上职称；项目管理机构配备人员持有专业人员岗位培训考核合格证书，安全员具有安全生产考核证书（C证）；
4、根据“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”（恩施州人社函[2017]35号）规定，本项目投标文件递交截止时，投标人应无“拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的”或“因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕”（投标人应作出承诺，否则投标人的投标将被拒绝）。
5.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询记录。
6.本次招标不接受联合体投标。
五、竞争性磋商文件的获取
请投标人于2023年6月1日至2023年6月8日（法定节假日除外）每天上午8:30-12:00，下午14:00-18:00，持报名登记表（见附件）、法人授权委托书、被委托人身份证、企业营业执照副本复印件和企业资质证书复印件（加盖投标人单位公章）一套到利川市南坪乡武生院利川产学研用基地项目指挥部领取竞争性磋商文件。
七、磋商响应文件的递交
1.磋商响应文件递交的截止时间(即投标截止时间，下同)为2023年6月8日9:00时   分，磋商响应文件递交地点（即竞争性磋商地点，下同）为利川市南坪乡武生院利川产学研用基地项目指挥部。
2.逾期送达的或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的磋商响应文件，招标人拒绝接收。
八、发布公告的媒介
本次竞争性磋商公告湖北峻江绿色发展有限公司网上发布。
九、联系方式
招标人：湖北峻江绿色发展有限公司利川分公司
地址：利川市南坪乡
联系人：张老师
联系电话：18627765620
第二章 供应商须知
《供应商须知前附表》
磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。
	序号
	内     容    规     定

	1
	工程概况：消防工程，消防设备的采购及安装；建设单位：湖北峻江绿色发展有限公司利川分公司。建设地点：利川市南坪乡营上村；资金来源：自筹

	2
	实施范围：武汉生物工程学院利川产学研用基地（地块二三四五）消防工程施工。主要包括消防泵、配管、配线、控制设备、仪表、水喷淋钢管、消火栓钢管、室内消火栓、手提式灭火器、点型探测器、火灾报警器、自动报警系统、消防水箱、阀门、火灾监控、防火门监控、疏散指示标志、消防应急照明、消防应急广播、消防泵房、灭火器、机械排烟系统、室外消防管网等相关的附属设备。

	3
	工期：约 3个月（施工工期3个月加缺陷责任期 12 个月）。

	4
	工程质量要求：合格工程

	5
	资质要求：（1）投标人具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；
（2）拟派项目负责人应具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及B类安全考核合格证书，且未担任其他在施建设工程的项目负责人；拟派项目技术负责人具有工程类专业中级及以上职称；项目管理机构配备人员持有专业人员岗位培训考核合格证书，安全员具有安全生产考核证书（C证）；
（3）2020年度、2021年度财务状况良好，需提供2020年度和2021年度会计事务所出具的财务审计报告；
（4）参加本次政府采购活动前三年内没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（提供承诺书）；
（5）供应商应在“信用中国”网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在“中国政府采购网”未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录；（提供网页截图并加盖单位章）
（6）本次招标不接受联合体参加投标。
证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

	6
	投标有效期：投标截止日后30日内有效 。

	7
	投标保证金：1万元。

	8
	投标文件为：商务标文件、技术标文件合订正本一份，装订成册密封于档案袋中。

	9
	投标截止时间：   2023年6月8日9时00分

	10
	投标文件递交：利川市南坪乡工程项目建设指挥部

	11
	开标时间：2023年6月8日10时00分

	12
	招标人： 张主任
联系电话：18627765620

	13
	履约保证金：中标后签订合同时，交履约保障金1万元。

	14
	甲供材范围：镀锌钢管、不锈钢钢管、电线、电缆，室外管网的土石方工程,砌筑井，灭火器。


供应商须知
总则
适用法律及范围
本竞争性磋商采购文件仅适用于本次竞争性磋商中所述的项目的采购。
定义
“采购人”：本次磋商的采购人见《供应商须知前附表》。
“监管部门”：本次磋商的监管部门见《供应商须知前附表》。
“采购代理机构”：本次磋商的采购代理机构见《供应商须知前附表》。
“供应商”是指获取本竞争性磋商采购文件的法人、其他组织或者自然人。
“磋商供应商”是指
符合具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
符合《供应商须知前附表》的相应条件；
通过竞争性磋商采购评定办法中初步审核的供应商。
 “成交供应商” 是指经评审委员会评审推荐，采购人授予合同的供应商。
工程、货物及服务
“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。
“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
“服务”是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他政府采购对象。
费用  
供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
成交服务费：成交供应商须在收到成交通知书时向采购代理机构支付成交服务费。服务费支付标准和方法详见《供应商须知前附表》。
竞争性磋商采购文件
竞争性磋商采购文件的构成
本竞争性磋商采购文件包括：
磋商公告（代磋商邀请函）
供应商须知
采购需求
竞争性磋商采购评定办法
合同书格式
竞争性磋商响应文件格式
采购过程中由采购代理机构发出的澄清和修正文件
评审委员会在磋商过程中发出的对本磋商文件的实质性变动
竞争性磋商采购文件的澄清
供应商获取竞争性磋商采购文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。
供应商要求对本竞争性磋商采购文件进行澄清的，应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向采购代理机构或采购人提出，提疑截止时间见《供应商须知前附表》。
采购代理机构对于符合澄清要求的，将以书面形式给所有接收磋商文件的供应商予以答复(答复中不包括问题的来源)，供应商收到答复后应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。
供应商在规定的时间内未对竞争性磋商采购文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。
澄清的内容是本竞争性磋商采购文件的组成部分，当竞争性磋商采购文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
竞争性磋商采购文件的修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对本竞争性磋商采购文件进行必要的修改，修改的内容是磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面形式通知所有接受磋商文件的供应商，供应商在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。
当磋商文件、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
修改的内容可能影响响应文件编制的，修改文件应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前发出，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止之日。
竞争性磋商响应文件
语言和计量单位
供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释竞争性磋商响应文件时以中文翻译本为准。
除非竞争性磋商采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。
竞争性磋商响应文件的构成
供应商编制的竞争性磋商响应件应包括的内容详见本文件第六章要求。
注：响应文件目录及内容每页须顺序编写页码。
竞争性磋商响应文件的编制
供应商应当按照本采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。
供应商应认真阅读本采购文件中的所有内容，并对本采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。如供应商没有按照本采购文件的要求提交全部资料，或者没有对本采购文件在各方面都做出实质性响应的，其响应文件将被视为无效文件。 
供应商应完整地按本采购文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。如未规定格式的，相关格式由供应商自定。
供应商在编制响应文件时应注意本次采购对多包采购的规定，多包采购的规定见《供应商须知前附表》。
磋商报价
磋商报价包括磋商供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最后报价。磋商供应商的报价均应以人民币报价。
供应商应按照本采购文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按竞争性磋商采购文件确定的格式报出。
供应商应根据本磋商文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、磋商供应商的管理水平、磋商供应商的方案和由这些因素决定的磋商供应商之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本采购文件或其它原因应由磋商供应商支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。但磋商供应商不得以低于其成本的价格进行报价。
供应商在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。
每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。
成交供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
备选方案
是否允许备选方案见《供应商须知前附表》。不允许有备选方案的，若在响应文件中提交了备选方案，其响应文件将被视为无效文件。 
联合体
本次采购是否允许联合体参加详见《供应商须知前附表》。 
供应商资格证明文件
供应商应在响应文件提交证明其有资格参加磋商的证明文件，证明文件应包括下列文件：
营业执照（复印件）；
采购文件要求供应商应提交的其它资格证明文件，应提交的其它资格证明文件见《供应商须知前附表》。
除本须知14.1要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
证明材料仅限于磋商供应商单位本身，母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料，但磋商供应商单位兼并的企业的材料可作为证明材料。采用复印件的必须加盖单位印章。
证明报价内容、服务合格性和符合竞争性磋商采购文件规定的文件
证明报价内容符合竞争性磋商采购文件要求的文件和竞争性磋商采购文件规定的其他资料，具体要求见《供应商须知前附表》。
磋商保证金
本采购文件是否要求递交磋商保证金及保证金金额、递交方式、递交时间、接受保证金的帐户信息等详见《供应商须知前附表》。
本采购文件要求递交磋商保证金的，磋商保证金作为竞争性磋商响应文件的组成部分，以到账为准。凡未按规定递交磋商保证金的报价，其响应文件将被视为无效文件。
磋商保证金有效时间：磋商保证金的有效期与本次磋商有效期一致。
保证金的退还：未成交的磋商供应商，其磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还，成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后5个工作日内不计利息原额退还。
有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还:
供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
供应商在响应文件中提供虚假材料的；
除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
本采购文件规定的其他情形。
磋商有效期
磋商有效期从磋商结束之日起计算，本次采购磋商有效期见《供应商须知前附表》，磋商供应商承诺的磋商有效期不足的，其响应文件将被视为无效文件。
特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求供应商延长磋商有效期。需要延长磋商有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有磋商供应商，供应商应以书面形式答复是否同意延长磋商有效期。供应商同意延长的，其磋商保证金有效期相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原磋商有效期满后将不再有效，供应商有权收回其投标保证金。
供应商同意延长磋商有效期的，不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。
竞争性磋商响应文件的装订、签署和数量
供应商提交的响应文件应包括正本、副本及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价表、优惠声明（如有）。本次磋商供应商提交响应文件正、副本和电子文档的数量见《供应商须知前附表》。
每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价表、优惠声明（如有）与响应文件正本不符，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。
正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。
竞争性磋商响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。
响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的竞争性磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由磋商供应商承担。
竞争性磋商响应文件的递交
竞争性磋商响应文件的密封和标记
响应文件的正本、所有副本必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明采购编号、项目名称、供应商名称及“  （磋商时间）  前不得启封”的字样。
为方便磋商记录，供应商还应将一份《报价表》（原件）与一份《法定代表人授权书》（原件）、磋商保证金缴纳证明（复印件）（如果有的话）及报价优惠声明（如果有的话）单独密封提交，除需按上款要求注明外还应在信封上标明“报价表”字样。
未按要求密封和加写标记的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。
要求在磋商时提交样品的，应在样品上标明磋商供应商名称。有关提交及退还样品的相关规定见《供应商须知前附表》。
竞争性磋商响应文件的送达地点及截止时间
20.1截止时间是竞争性磋商文件中规定的首次送达、提交响应文件的最后时间。本次磋商响应文件的送达地点及截止时间见《供应商须知前附表》。
迟交的竞争性磋商响应文件
在本次磋商递交响应文件的截止时间以后送达的响应文件，不论何种原因，采购代理机构将拒收。
竞争性磋商响应文件的补充、修改或者撤回
在提交响应文件截止时间前，供应商可以对已提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商需要补充、修改或者撤回响应文件时，应以书面形式通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容是响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
从提交响应文件截止时间至磋商有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件，否则其磋商保证金将不予以退还。
供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。
磋商程序及步骤
竞争性磋商小组
23.1 采购人依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及现行法律规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或5人以上单数组成。磋商小组人数详见《供应商须知前附表》。
23.2 磋商小组中的评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。除本采购文件另有规定，评审专家将从政府采购评审专家库中随机抽取。   
23.3 磋商小组所有成员按递交磋商响应文件的逆次序确定磋商顺序，集中与磋商供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
磋商代表
24.1 磋商供应商法定代表人或授权代表应携带本人身份证明参加磋商，授权代表参加磋商的，还应携带法定代表人授权书原件。磋商代表经磋商小组核对身份后，方可参加磋商。
25、资格审查和符合性审查
25.1在正式磋商前，本磋商文件第四章规定的程序和方法，对供应商进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查，实质性响应磋商文件的供应商方可进入磋商程序。
26、磋商
26.1磋商小组将根据本磋商文件第四章规定的程序和方法与进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。
26.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有磋商供应商，并提供必要的修正时间。
26.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，对原响应文件进行技术、商务、价格修正，重新提交的响应文件应实质性响应本磋商文件及对磋商文件作出的实质性变动，并按本采购文件的规定进行签署。重新提交的响应文件与原响应文件不一致的，以重新提交的响应文件为准。不按要求签署或逾时不提交响应文件的，视同放弃磋商，放弃磋商的供应商的磋商保证金将在成交通知书发放后的五个工作日内退还。
26.4最后报价
采购代理机构将已确定条件的最后报价书发放至所有磋商供应商，要求磋商供应商在指定的时间内提交满足要求的最后报价，密封递交磋商小组。所有磋商供应商递交最后报价后，磋商小组将公布并记录所有磋商供应商的最终价格。最后报价为本次竞争性磋商不可变动的最终价格。
磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 
本采购项目提交最后报价供应商的确定方式详见《供应商须知前附表》。
26.5如有需要，磋商小组可进行多轮磋商，直至最终确定竞争性磋商采购文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。如竞争性磋商采购文件无需修改，可直接要求磋商供应商提交最后报价。
26.5.1评审价格因素时，落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算。其中磋商小组认为其报价明显不合理或者低于成本，涉嫌恶意低价投标的，可要求供应商在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；其解释说明和证明材料不能被磋商小组认可的，按无效投标处理。
26.6 磋商小组审核完最终报价后，根据竞争性磋商采购文件规定的评定办法推荐成交候选人或根据采购人的书面授权直接确定成交供应商。
26.7采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。
保密
凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、磋商小组及有关工作人员均不得向供应商或其它无关的人员透露。
成交与签订合同
合同授予标准
28.1 采购人将把合同授予排名第一的供应商，特殊情况按本须知29.3的规定执行。
29、签订合同
29.1 竞争性磋商采购文件对履约保证金有规定的，成交供应商应按规定在签订合同前缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定《供应商须知前附表》。
29.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在市级以上人民政府指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
29.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29.4 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管部门备案。
29.5 采购代理机构将配合采购人与成交供应商签订政府采购合同。采购人与成交供应商应按竞争性磋商采购文件要求和成交供应商的竞争性磋商响应文件承诺订立书面合同，不得超出竞争性磋商采购文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
29.6 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
七、其他要求
见《供应商须知前附表》。
八、适用法律
采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》及相关规定。
 采购需求
一、项目编号：WSYLCJD2022XF01
二、项目需求：本次招标项目施工图范围内消防工程以及缺陷责任期内的施工。
三、数量：详见湖北峻江绿色发展有限公司网上发布的工程量清单。
四、技术标准和要求
1、设计图纸。
2、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到国家和省、市或行业的现行工程建设标准、规范的要求。
五、相关要求：
1、工期：90日历天。
2、质量：合格。
3、施工验收：依照本项目的施工图纸及现行有关施工验收规范、标准组织验收。
4、工程建设地点：利川市南坪乡营上村；
5、工程概况：消防工程；
6、建设单位：湖北峻江绿色发展有限公司利川分公司。
7、资金来源：自筹
8、施工范围：武汉生物工程学院利川产学研用基地（地块二三四五）消防工程施工。主要包括消防泵、配管、配线、控制设备、仪表、水喷淋钢管、消火栓钢管、室内消火栓、手提式灭火器、点型探测器、火灾报警器、自动报警系统、消防水箱、阀门、火灾监控、防火门监控、疏散指示标志、消防应急照明、消防应急广播、消防泵房、灭火器、机械排烟系统、室外消防管网等相关的附属设备。
9、付款办法：在合同中约定。
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：茶学院综合楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	消火栓系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	2
	030901002002
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	3
	030901002003
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	4
	030901010001
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,15)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG20B65Z-J
4.规格:1000*700*200
5.材质:钢制-铝合金
6.附件:带卷盘
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：茶学院综合楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 2 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	5
	030901010002
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,54)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG24A65-J
4.规格:800*650*240
5.材质:钢制-铝合金
	套
	
	
	
	

	6
	030901013001
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5(3A)
	具
	
	
	
	

	7
	031003002001
	螺纹法兰阀门
	1.名称:安全阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	8
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	9
	031003009001
	补偿器
	1.名称:波纹伸缩器
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	10
	031003003002
	焊接法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	11
	031003003003
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	12
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	13
	030601002001
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	14
	030901012001
	消防水泵接合器
	1.名称:消防水泵接合器 
2.安装部位:地上
3.型号、规格:DN150
4.附件材质、规格:SQS150-A
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：茶学院综合楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 3 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	15
	031002003001
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN100
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	16
	031002003002
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN150
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	17
	031002001002
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	18
	031002001001
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	19
	031002001003
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN150
3.管架编号:KZS-DN150-T
	套
	
	
	
	

	20
	031002001004
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN100
	套
	
	
	
	

	21
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	22
	030905002001
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统
	点
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾自动报警
	
	
	
	
	
	

	23
	030411004002
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：茶学院综合楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 4 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	24
	030411004005
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	25
	030411001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	26
	030411001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	27
	030404017001
	配电箱
	1.名称:配电箱
2.型号:ALE
	台
	
	
	
	

	28
	030404017002
	配电箱
	1.名称:配电箱
2.型号:YJ
	台
	
	
	
	

	29
	030404032001
	端子箱
	1.名称:消防端子箱
	台
	
	
	
	

	30
	030404032002
	端子箱
	1.名称:挡烟垂壁控制箱
	台
	
	
	
	

	31
	030904008001
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	32
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:点型探测器安装 感烟
2.安装:吸顶
	个
	
	
	
	

	33
	030904007001
	消防广播(扬声器）
	1.名称:火灾应急广播扬声器
2.安装方式:吸顶
	个
	
	
	
	

	34
	030904005001
	声光报警器
	1.名称:火灾声光报警器
2.规格:JBF4732E
	个
	
	
	
	

	35
	080903017001
	火灾显示板(层显）
	1.名称:火灾显示盘
2.规格:JBF-VDP3061B
	台
	
	
	
	

	36
	080903003001
	按钮
	1.名称:带火灾电话插孔手动报警按钮
2.规格:JBF4121-P
	只
	
	
	
	

	37
	080903014001
	模块箱
	1.名称:输入、输出模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	38
	080903014002
	模块箱
	1.名称:消防电源监控模块
	个
	
	
	
	

	39
	080903003002
	按钮
	1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:JBF4123
	只
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：茶学院综合楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 5 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	40
	080903021001
	消防广播、消防通信、电梯调试
	广播喇叭及音箱、电话插孔调试
	个
	
	
	
	

	41
	080903020002
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试(点以内)500
	系统
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急照明
	
	
	
	
	
	

	42
	030411004007
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	43
	030411004008
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-4
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	44
	030411001006
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	45
	030411001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	46
	030411004009
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:NH-RVS-2*2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	47
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:多信息复合标志灯
2.型号:TY-ZFJC
3.规格:3W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	48
	030412004002
	装饰灯
	1.名称:安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	49
	030412004003
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：茶学院综合楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 6 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	50
	030412004004
	装饰灯
	1.名称:设备间安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	51
	030412004005
	装饰灯
	1.名称:单面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	52
	030412004006
	装饰灯
	1.名称:双面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	53
	030412004007
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:吊装
	套
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	暖通系统
	
	
	
	
	
	

	54
	030404033001
	风扇
	1.名称:吸顶式排气扇
2.型号:排风量200m3/H 风压100Pa N=100W
3.附件:自带止回阀
	台
	
	
	
	

	55
	030702003001
	镀锌薄钢板风管
	1.名称:镀锌薄钢板风管
2.形状:矩形
3.规格:长边长≤400
4.板材厚度:δ=0.5mm
5.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含支吊架
6.接口形式:不燃玻纤软接头或金属软接头
	m2
	
	
	
	

	56
	010803002001
	防火卷帘(闸）门
	1.名称:电动挡烟垂壁
2.门材质:（1mm阻燃硅胶布）
	m2
	
	
	
	

	57
	030703007001
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶风口
2.型号:400*200
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：茶学院综合楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 7 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	58
	030703007002
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶风口
2.型号:320*200
	个
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	防火门监控
	
	
	
	
	
	

	59
	030404019002
	防火门控制器
	1.名称:常开防火门电动闭门器
	个
	
	
	
	

	60
	080903014003
	模块箱
	1.名称:防火门监控模块
	个
	
	
	
	

	61
	030411004010
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:NH-BV-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	62
	030411004011
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	63
	030411001007
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	64
	030411001008
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	65
	080903022002
	电动防火门、防火卷帘门调试
	电动防火门、防火卷帘门调试
	处
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：地块二、三室外消防管网
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	室外消防管网
	
	
	
	
	
	

	1
	010101003001
	挖沟槽土方
	1.名称:沟槽开挖
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:2m内
	m3
	
	
	
	

	2
	040305001002
	垫层
	1.名称:管道垫层
2.材料品种、规格:中粗砂
	m3
	
	
	
	

	3
	010103001001
	回填方
	1.名称:土方回填
2.填方材料品种:细土或砂
3.填方来源、运距:夯实，填方来源自行考虑
	m3
	
	
	
	

	4
	040103002001
	余方弃置
	1.名称:管道挖土石方余方弃置（含弃土场费用）
2.运距1km
	m3
	
	
	
	

	5
	040504001002
	砌筑井
	1.名称:闸阀井
2.井盖、井圈材质及规格:重型防盗铸铁井盖及井座
3.相关图集:国标S413-146、97S501-1及02S515
	座
	
	
	
	

	6
	031003002001
	螺纹法兰阀门
	1.名称:安全阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	7
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	8
	031003003002
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	9
	030901012001
	消防水泵接合器
	1.名称:消防水泵接合器 
2.安装部位:地上
3.型号、规格:DN150
4.附件材质、规格:SQS150-A
	套
	
	
	
	

	10
	031003012001
	倒流防止器
	1.名称:Y型过滤器、倒流防止器、水表
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	套
	
	
	
	

	11
	030901011001
	室外消火栓
	1.名称:室外消火栓
2.型号、规格:SS150
3.附件材质、规格:13S201
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：地块二、三室外消防管网
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	12
	030901002001
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:外壁涂沥青保护层
6.防腐:三油两布石油沥青涂料厚度4mm
7.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：报告厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	消火栓系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	2
	030901002002
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	3
	030901002003
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	4
	030901010001
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,15)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG20B65Z-J
4.规格:1000*700*200
5.材质:钢制-铝合金
6.附件:带卷盘
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：报告厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 2 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	5
	030901010002
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,54)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG24A65-J
4.规格:800*650*240
5.材质:钢制-铝合金
	套
	
	
	
	

	6
	030901013001
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5(3A)
	具
	
	
	
	

	7
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	8
	031003003004
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	9
	031003003005
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	10
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	11
	030601002001
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	12
	031002003001
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN100
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	13
	031002003002
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN150
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：报告厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 3 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	031002001001
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	15
	031002001002
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	16
	031002001003
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN150
3.管架编号:KZS-DN150-T
	套
	
	
	
	

	17
	031002001004
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN100
	套
	
	
	
	

	18
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	19
	030905002001
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统
	点
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾自动报警
	
	
	
	
	
	

	20
	030411004003
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	21
	030411001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	22
	030404017002
	配电箱
	1.名称:配电箱
2.型号:YJ
	台
	
	
	
	

	23
	080903003002
	按钮
	1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:JBF4123
	只
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急照明
	
	
	
	
	
	

	24
	030411004006
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:NH-RVS-2*2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：报告厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 4 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	25
	030411001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	26
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:多信息复合标志灯
2.型号:TY-ZFJC
3.规格:3W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	27
	030412004003
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	28
	030412004004
	装饰灯
	1.名称:设备间安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	29
	030412004005
	装饰灯
	1.名称:单面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	30
	030412004006
	装饰灯
	1.名称:双面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	31
	030412004007
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:吊装
	套
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：康养学院
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	消火栓系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	2
	030901002002
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	3
	030901002003
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	4
	030901010001
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,15)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG20B65Z-J
4.规格:1000*700*200
5.材质:钢制-铝合金
6.附件:带卷盘
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：康养学院
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 2 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	5
	030901010002
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,54)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG24A65-J
4.规格:800*650*240
5.材质:钢制-铝合金
	套
	
	
	
	

	6
	030901013001
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5(3A)
	具
	
	
	
	

	7
	031003002001
	螺纹法兰阀门
	1.名称:安全阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	8
	031003003004
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	9
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	10
	031003003005
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	11
	031003003003
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	12
	031003003002
	焊接法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	13
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	14
	030601002001
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	15
	030901012001
	消防水泵接合器
	1.名称:消防水泵接合器 
2.安装部位:地上
3.型号、规格:DN150
4.附件材质、规格:SQS150-A
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：康养学院
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 3 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	16
	031002003001
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN100
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	17
	031002003002
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN150
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	18
	031002001001
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	19
	031002001002
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	20
	031002001003
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN150
3.管架编号:KZS-DN150-T
	套
	
	
	
	

	21
	031002001004
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN100
	套
	
	
	
	

	22
	031208002002
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	23
	030905002001
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统
	点
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷淋系统
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：康养学院
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 4 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	24
	030901001001
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	25
	030901001002
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	26
	030901001003
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	27
	030901001004
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：康养学院
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 5 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	28
	030901001005
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	29
	030901001006
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN80
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	30
	030901001007
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	31
	030901001008
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN125
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：康养学院
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 6 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	32
	030901001009
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	33
	031003002002
	螺纹法兰阀门
	1.名称:安全阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	34
	031003003006
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	35
	030904004001
	消防警铃
	1.名称:消防警铃
	个
	
	
	
	

	36
	031003001002
	螺纹阀门
	1.名称:快速泄水阀
2.规格、压力等级:DN50
	个
	
	
	
	

	37
	030901008001
	末端试水装置
	1.名称:末端试水装置
2.规格:DN25
	组
	
	
	
	

	38
	031003001003
	螺纹阀门
	1.名称:球阀
2.规格、压力等级:DN25
	个
	
	
	
	

	39
	030601002002
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	40
	030901004001
	报警装置
	1.名称:湿式报警阀
2.型号、规格:DN150
	组
	
	
	
	

	41
	030901012002
	消防水泵接合器
	1.名称:消防水泵接合器 
2.安装部位:地上
3.型号、规格:DN150
4.附件材质、规格:SQS150-A
	套
	
	
	
	

	42
	031003002003
	螺纹法兰阀门
	1.名称:沟槽信号阀
2.规格、压力等级:DN150
	个
	
	
	
	

	43
	031003003007
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：康养学院
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 7 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	44
	031003001004
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	45
	030901007001
	减压孔板
	1.名称:减压孔板
2.规格:DN150
3.材质:不锈钢
	个
	
	
	
	

	46
	030901006001
	水流指示器
	1.名称:水流指示器
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	47
	030901003001
	水喷淋(雾）喷头
	1.喷头:闭式自动洒水头
2.材质、型号、规格:DN20
3.装饰盘设计要求:K=80
	个
	
	
	
	

	48
	031002001005
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	49
	031002001006
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	50
	031002001007
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN150
3.管架编号:KZS-DN150-T
	套
	
	
	
	

	51
	031002001008
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN100
	套
	
	
	
	

	52
	031002001009
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN150
	套
	
	
	
	

	53
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	54
	030905002002
	水灭火控制装置调试
	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统
	点
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾自动报警
	
	
	
	
	
	

	55
	030411004007
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：康养学院
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 8 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	56
	030411004009
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	57
	030411004003
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	58
	030411001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	59
	030411001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	60
	030904008001
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	61
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:点型探测器安装 感烟
2.安装:吸顶
	个
	
	
	
	

	62
	030904007001
	消防广播(扬声器）
	1.名称:火灾应急广播扬声器
2.安装方式:吸顶
	个
	
	
	
	

	63
	030904005001
	声光报警器
	1.名称:火灾声光报警器
2.规格:JBF4732E
	个
	
	
	
	

	64
	080903017001
	火灾显示板(层显）
	1.名称:火灾显示盘
2.规格:JBF-VDP3061B
	台
	
	
	
	

	65
	080903003001
	按钮
	1.名称:带火灾电话插孔手动报警按钮
2.规格:JBF4121-P
	只
	
	
	
	

	66
	080903014001
	模块箱
	1.名称:输入、输出模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	67
	080903003002
	按钮
	1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:JBF4123
	只
	
	
	
	

	68
	030404032001
	端子箱
	1.名称:消防端子箱
	台
	
	
	
	

	69
	080903014003
	模块箱
	1.名称:隔离模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	70
	080903021002
	消防广播、消防通信、电梯调试
	广播喇叭及音箱、电话插孔调试
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：康养学院
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 9 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	71
	080903020002
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试(点以内)500
	系统
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急照明
	
	
	
	
	
	

	72
	030411004006
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:NH-RVS-2*2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	73
	030408002001
	控制电缆
	1.名称:电源线
2.型号:BTLY-5*6
	m
	
	
	
	

	74
	030411001006
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:明敷
	m
	
	
	
	

	75
	030411001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	76
	030412004002
	装饰灯
	1.名称:安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	77
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:多信息复合标志灯
2.型号:TY-ZFJC
3.规格:3W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	78
	030412004003
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	79
	030412004004
	装饰灯
	1.名称:设备间安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	80
	030412004005
	装饰灯
	1.名称:单面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：康养学院
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 10 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	81
	030412004006
	装饰灯
	1.名称:双面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	82
	030412004007
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:吊装
	套
	
	
	
	

	83
	030404017003
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明双电源切换箱）
2.型号:ALE
	台
	
	
	
	

	84
	030404017004
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明）
2.型号:ALE
	台
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	防火门监控
	
	
	
	
	
	

	85
	030404019001
	防火门控制器
	1.名称:常开防火门电动闭门器
	个
	
	
	
	

	86
	080903014005
	模块箱
	1.名称:防火门监控模块
	个
	
	
	
	

	87
	030411004010
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:NH-BV-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	88
	030411004011
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	89
	030411001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	90
	030411001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	91
	080903022001
	电动防火门、防火卷帘门调试
	电动防火门、防火卷帘门调试
	处
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾监控
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：康养学院
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 11 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	92
	030904008002
	模块(模块箱）
	1.名称:电气火灾监控模块
2.规格:TE1100
	个
	
	
	
	

	93
	030904008003
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	94
	030411001007
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	95
	030411004012
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:WDZN-RVVP-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	暖通系统
	
	
	
	
	
	

	96
	030404033001
	风扇
	1.名称:吸顶式排气扇
2.型号:排风量200m3/H 风压100Pa N=100W
3.附件:自带止回阀
	台
	
	
	
	

	97
	030702003001
	镀锌薄钢板风管
	1.名称:镀锌薄钢板风管
2.形状:矩形
3.规格:长边长≤400
4.板材厚度:δ=0.5mm
5.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含支吊架
6.接口形式:不燃玻纤软接头或金属软接头
	m2
	
	
	
	

	98
	010803002002
	防火卷帘(闸）门
	1.名称:电动挡烟垂壁
2.门材质:（1mm阻燃硅胶布）
	m2
	
	
	
	

	99
	030703007001
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶风口
2.型号:400*200
	个
	
	
	
	

	100
	030703007002
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶风口
2.型号:320*200
	个
	
	
	
	

	101
	030703001002
	碳钢阀门
	1.名称:风管防火阀(动作温度70℃)
2.规格:160*120
	个
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：康养学院
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 12 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	消火栓系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	2
	030901002002
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	3
	030901002003
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	4
	030901010001
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,15)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG20B65Z-J
4.规格:1000*700*200
5.材质:钢制-铝合金
6.附件:带卷盘
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 2 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	5
	030901010002
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,54)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG24A65-J
4.规格:800*650*240
5.材质:钢制-铝合金
	套
	
	
	
	

	6
	030901013001
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5(3A)
	具
	
	
	
	

	7
	031003002001
	螺纹法兰阀门
	1.名称:安全阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	8
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	9
	031003003002
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	10
	031003003003
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	11
	031003003004
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	12
	031003003005
	焊接法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	13
	030601004001
	流量仪表
	1.名称:流量开关
2.规格:DN100
	台
	
	
	
	

	14
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	15
	030601002001
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	16
	030901012001
	消防水泵接合器
	1.名称:消防水泵接合器 
2.安装部位:地上
3.型号、规格:DN150
4.附件材质、规格:SQS150-A
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 3 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	17
	031002003001
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN100
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	18
	031002003002
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN150
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	19
	031002001001
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	20
	031002001002
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	21
	031002001003
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN150
3.管架编号:KZS-DN150-T
	套
	
	
	
	

	22
	031002001004
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN100
	套
	
	
	
	

	23
	031208002002
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	24
	030905002001
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统
	点
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷淋系统
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 4 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	25
	030901001001
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	26
	030901001002
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	27
	030901001003
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	28
	030901001004
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 5 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	29
	030901001005
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	30
	030901001006
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN80
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	31
	030901001007
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	32
	030901001008
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN125
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 6 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	33
	030901001009
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	34
	031003002002
	螺纹法兰阀门
	1.名称:安全阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	35
	031003003008
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	36
	030904004001
	消防警铃
	1.名称:消防警铃
	个
	
	
	
	

	37
	031003001002
	螺纹阀门
	1.名称:快速泄水阀
2.规格、压力等级:DN50
	个
	
	
	
	

	38
	030901008001
	末端试水装置
	1.名称:末端试水装置
2.规格:DN25
	组
	
	
	
	

	39
	031003001003
	螺纹阀门
	1.名称:球阀
2.规格、压力等级:DN25
	个
	
	
	
	

	40
	030601002002
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	41
	030901004001
	报警装置
	1.名称:湿式报警阀
2.型号、规格:DN150
	组
	
	
	
	

	42
	030901012002
	消防水泵接合器
	1.名称:消防水泵接合器 
2.安装部位:地上
3.型号、规格:DN150
4.附件材质、规格:SQS150-A
	套
	
	
	
	

	43
	031003002003
	螺纹法兰阀门
	1.名称:沟槽信号阀
2.规格、压力等级:DN150
	个
	
	
	
	

	44
	031003002004
	螺纹法兰阀门
	1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	45
	031003002005
	螺纹法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN150
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 7 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	46
	031003002006
	螺纹法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN100
	个
	
	
	
	

	47
	031003003007
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	48
	031003003009
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	49
	031003002007
	螺纹法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	50
	031003001004
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	51
	030901007001
	减压孔板
	1.名称:减压孔板
2.规格:DN150
3.材质:不锈钢
	个
	
	
	
	

	52
	031003010001
	软接头(软管）
	1.名称:可曲挠橡胶接头
2.规格:DN40
	个
	
	
	
	

	53
	030901006001
	水流指示器
	1.名称:水流指示器
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	54
	030901003001
	水喷淋(雾）喷头
	1.喷头:闭式自动洒水头
2.材质、型号、规格:DN20
3.装饰盘设计要求:K=80
	个
	
	
	
	

	55
	030601004002
	流量仪表
	1.名称:流量开关
2.规格:DN100
	台
	
	
	
	

	56
	031006002001
	稳压给水设备
	1.设备名称:(屋顶稳压设备)
2.型号、规格:ZW(L)-I-Z-13
3.附件名称、规格、数量:隔膜式气压罐1000*0.6
	套
	
	
	
	

	57
	030109001001
	离心式泵
	1.名称:消防稳压泵
2.型号:25LGW4-10*4 N=1.5KW(一备一用）
	台
	
	
	
	

	58
	031006015001
	水箱
	1.材质、类型:不锈钢消防水箱
2.型号、规格:4000*2500*2500
	台
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 8 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	59
	031208001001
	设备绝热
	1.名称:屋面水箱保温
2.绝热材料品种:超细玻璃棉
3.绝热厚度:50mm
	m3
	
	
	
	

	60
	031208007001
	防潮层、保护层
	1.名称:屋面水箱保温保护层
2.材料:镀锌薄钢板
3.厚度:0.5mm
	m2
	
	
	
	

	61
	031002001005
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	62
	031002001006
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	63
	031002001007
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN150
3.管架编号:KZS-DN150-T
	套
	
	
	
	

	64
	031002001008
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN100
	套
	
	
	
	

	65
	031002001009
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN150
	套
	
	
	
	

	66
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	67
	030905002002
	水灭火控制装置调试
	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统
	点
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾自动报警
	
	
	
	
	
	

	68
	030411004001
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	69
	030411004002
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	70
	030411004003
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 9 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	71
	030411001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	72
	030411001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	73
	030904008001
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	74
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:点型探测器安装 感烟
2.安装:吸顶
	个
	
	
	
	

	75
	030904001002
	点型探测器
	1.名称:点型探测器安装 感温
2.安装:吸顶
	个
	
	
	
	

	76
	030904007001
	消防广播(扬声器）
	1.名称:火灾应急广播扬声器
2.安装方式:吸顶
	个
	
	
	
	

	77
	030904005001
	声光报警器
	1.名称:火灾声光报警器
2.规格:JBF4732E
	个
	
	
	
	

	78
	030904001003
	点型探测器
	1.名称:点型探测器安装 气体探测器
2.安装:吸顶
	个
	
	
	
	

	79
	080903014005
	模块箱
	1.名称:气体探测模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	80
	080903003001
	按钮
	1.名称:带火灾电话插孔手动报警按钮
2.规格:JBF4121-P
	只
	
	
	
	

	81
	080903014001
	模块箱
	1.名称:输入、输出模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	82
	080903014006
	模块箱
	1.名称:输入模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	83
	080903003002
	按钮
	1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:JBF4123
	只
	
	
	
	

	84
	080902006001
	液位计
	1.名称:液位计
	个
	
	
	
	

	85
	030404032001
	端子箱
	1.名称:消防端子箱
	台
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 10 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	86
	080903021002
	消防广播、消防通信、电梯调试
	广播喇叭及音箱、电话插孔调试
	个
	
	
	
	

	87
	080903020002
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试(点以内)500
	系统
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急照明
	
	
	
	
	
	

	88
	030411004004
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:NH-RVS-2*2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	89
	030408002001
	控制电缆
	1.名称:电源线
2.型号:BTLY-5*6
	m
	
	
	
	

	90
	030411001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:明敷
	m
	
	
	
	

	91
	030411001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	92
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	93
	030412004002
	装饰灯
	1.名称:多信息复合标志灯
2.型号:TY-ZFJC
3.规格:3W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	94
	030412004003
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	95
	030412004004
	装饰灯
	1.名称:设备间安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 11 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	96
	030412004005
	装饰灯
	1.名称:单面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	97
	030412004006
	装饰灯
	1.名称:双面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	98
	030412004007
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:吊装
	套
	
	
	
	

	99
	030404017001
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明双电源切换箱）
2.型号:ALE
	台
	
	
	
	

	100
	030404017002
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明）
2.型号:YJ
	台
	
	
	
	

	101
	030404032002
	端子箱
	1.名称:挡烟垂壁控制箱
	台
	
	
	
	

	102
	080903014004
	模块箱
	1.名称:消防电源监控模块
	个
	
	
	
	

	103
	030904013001
	联动控制主机
	1.名称:应急照明控制器(带图形显示)
2.型号:TY-C
	台
	
	
	
	

	104
	031101014001
	电源分配柜、箱
	1.名称:应急照明集中电源
2.型号:TY-D-NKVA
	台
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	防火门监控
	
	
	
	
	
	

	105
	030404019001
	防火门控制器
	1.名称:常开防火门电动闭门器
	个
	
	
	
	

	106
	080903014003
	模块箱
	1.名称:防火门监控模块
	个
	
	
	
	

	107
	030411004005
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:NH-BV-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	108
	030411004006
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 12 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	109
	030411001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	110
	030411001006
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	111
	080903022001
	电动防火门、防火卷帘门调试
	电动防火门、防火卷帘门调试
	处
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾监控
	
	
	
	
	
	

	112
	030904008002
	模块(模块箱）
	1.名称:电气火灾监控模块
2.规格:TE1100
	个
	
	
	
	

	113
	030904008003
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	114
	030411001007
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	115
	030411004007
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:WDZN-RVVP-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	暖通系统
	
	
	
	
	
	

	116
	030404033001
	风扇
	1.名称:吸顶式排气扇
2.型号:排风量200m3/H 风压100Pa N=100W
3.附件:自带止回阀
	台
	
	
	
	

	117
	030108003001
	轴流通风机
	1.名称:排烟风机PYY-1-1
2.规格:AF-1000 27000m3/h 400Pa N=7.5KW
	台
	
	
	
	

	118
	030108003002
	轴流通风机
	1.名称:排风兼事故风机PF-1-1
2.规格:AF-630 11000m3/h 400Pa N=4.0KW
	台
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 13 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	119
	030702003001
	镀锌薄钢板风管
	1.名称:镀锌薄钢板风管
2.形状:矩形
3.规格:长边长≤400
4.板材厚度:δ=0.5mm
5.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含支吊架
6.接口形式:不燃玻纤软接头或金属软接头
	m2
	
	
	
	

	120
	030702003002
	镀锌薄钢板风管
	1.名称:镀锌薄钢板风管
2.形状:矩形
3.规格:长边长≤1000
4.板材厚度:δ=0.75mm
5.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含支吊架
6.接口形式:不燃玻纤软接头或金属软接头
	m2
	
	
	
	

	121
	030702003003
	镀锌薄钢板风管
	1.名称:镀锌薄钢板风管
2.形状:矩形
3.规格:长边长≤1400
4.板材厚度:δ=1.0mm
5.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接，含支吊架
6.接口形式:不燃玻纤软接头或金属软接头
	m2
	
	
	
	

	122
	010803002001
	防火卷帘(闸）门
	1.名称:电动挡烟垂壁
2.门材质:（1mm阻燃硅胶布）
	m2
	
	
	
	

	123
	030703007001
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶风口
2.型号:400*200
	个
	
	
	
	

	124
	030703007002
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶风口
2.型号:320*200
	个
	
	
	
	

	125
	030703007003
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶风口
2.型号:250*200
	个
	
	
	
	

	126
	030703007004
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶风口
2.型号:1600*800
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：学术交流中心及餐饮楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 14 页  共 14 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	127
	030703001001
	碳钢阀门
	1.名称:风管防火阀(动作温度150℃)
2.规格:1400*500
	个
	
	
	
	

	128
	030703001002
	碳钢阀门
	1.名称:风管防火阀(动作温度70℃)
2.规格:160*120
	个
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：配电室
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	应急照明
	
	
	
	
	
	

	1
	030411004005
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:NH-BV-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	2
	030411001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	3
	030404017002
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明）
2.型号:YJ
	台
	
	
	
	

	4
	030412004004
	装饰灯
	1.名称:设备间安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	5
	030412004007
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:吊装
	套
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：1#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	消火栓系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	2
	030901002002
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	3
	030901010001
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,15)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG20B65Z-J
4.规格:1000*700*200
5.材质:钢制-铝合金
6.附件:带卷盘
	套
	
	
	
	

	4
	030901010002
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,54)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG24A65-J
4.规格:800*650*240
5.材质:钢制-铝合金
	套
	
	
	
	

	5
	030901013001
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5(3A)
	具
	
	
	
	

	6
	031003002001
	螺纹法兰阀门
	1.名称:安全阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：1#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 2 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	7
	031003003002
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	8
	031003003005
	焊接法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	9
	031003009001
	补偿器
	1.名称:波纹伸缩器
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	10
	030901012001
	消防水泵接合器
	1.名称:消防水泵接合器 
2.安装部位:地上
3.型号、规格:DN150
4.附件材质、规格:SQS150-A
	套
	
	
	
	

	11
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	12
	030601002001
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	13
	031003003004
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	14
	031002003001
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN100
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	15
	031002001001
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	16
	031002001002
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	17
	031002001004
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN100
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：1#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 3 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	18
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	19
	030905002001
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统
	点
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾自动报警
	
	
	
	
	
	

	20
	030411004004
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	21
	030411004005
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	22
	030411004006
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	23
	030411001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	24
	030411001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	25
	030904008003
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	26
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:点型探测器安装 感烟
2.安装:吸顶
	个
	
	
	
	

	27
	030904007001
	消防广播(扬声器）
	1.名称:火灾应急广播扬声器
2.安装方式:吸顶
	个
	
	
	
	

	28
	030904005001
	声光报警器
	1.名称:火灾声光报警器
2.规格:JBF4732E
	个
	
	
	
	

	29
	080903017001
	火灾显示板(层显）
	1.名称:火灾显示盘
2.规格:JBF-VDP3061B
	台
	
	
	
	

	30
	080903003001
	按钮
	1.名称:带火灾电话插孔手动报警按钮
2.规格:JBF4121-P
	只
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：1#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 4 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	31
	080903014003
	模块箱
	1.名称:输入、输出模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	32
	080903003002
	按钮
	1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:JBF4123
	只
	
	
	
	

	33
	030404032001
	端子箱
	1.名称:消防端子箱
	台
	
	
	
	

	34
	080903021002
	消防广播、消防通信、电梯调试
	广播喇叭及音箱、电话插孔调试
	个
	
	
	
	

	35
	080903020002
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试(点以内)500
	系统
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急照明
	
	
	
	
	
	

	36
	030411004007
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:NH-RVS-2*2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	37
	030408002001
	控制电缆
	1.名称:电源线
2.型号:BTLY-5*6
	m
	
	
	
	

	38
	030411001006
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:明敷
	m
	
	
	
	

	39
	030411001007
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	40
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	41
	030412004002
	装饰灯
	1.名称:多信息复合标志灯
2.型号:TY-ZFJC
3.规格:3W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	42
	030412004003
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：1#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 5 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	43
	030412004005
	装饰灯
	1.名称:单面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	44
	030412004007
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:吊装
	套
	
	
	
	

	45
	030404017001
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明双电源切换箱）
2.型号:ALE
	台
	
	
	
	

	46
	030404017002
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明）
2.型号:YJ
	台
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	防火门监控
	
	
	
	
	
	

	47
	030404019001
	防火门控制器
	1.名称:常开防火门电动闭门器
	个
	
	
	
	

	48
	080903014001
	模块箱
	1.名称:防火门监控模块
	个
	
	
	
	

	49
	030411004002
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	50
	030411004003
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	51
	030411001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	52
	080903022001
	电动防火门、防火卷帘门调试
	电动防火门、防火卷帘门调试
	处
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾监控
	
	
	
	
	
	

	53
	030904008001
	模块(模块箱）
	1.名称:电气火灾监控模块
2.规格:TE1100
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：1#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 6 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	54
	030904008002
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	55
	030411001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	56
	030411004001
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:WDZN-RVVP-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	消防电源监控
	
	
	
	
	
	

	57
	030904008004
	模块(模块箱）
	1.名称:消防电源监控模块
2.规格:TP1100
	台
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：2#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	消火栓系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	2
	030901002002
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	3
	030901010001
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,15)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG20B65Z-J
4.规格:1000*700*200
5.材质:钢制-铝合金
6.附件:带卷盘
	套
	
	
	
	

	4
	030901010002
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,54)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG24A65-J
4.规格:800*650*240
5.材质:钢制-铝合金
	套
	
	
	
	

	5
	030901013001
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5(3A)
	具
	
	
	
	

	6
	031003002001
	螺纹法兰阀门
	1.名称:安全阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：2#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 2 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	7
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	8
	031003003002
	焊接法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	9
	031003009001
	补偿器
	1.名称:波纹伸缩器
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	10
	030901012001
	消防水泵接合器
	1.名称:消防水泵接合器 
2.安装部位:地上
3.型号、规格:DN150
4.附件材质、规格:SQS150-A
	套
	
	
	
	

	11
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	12
	030601002001
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	13
	031003003003
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	14
	031002003001
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN100
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	15
	031002001001
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	16
	031002001002
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	17
	031002001003
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN100
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：2#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 3 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	18
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	19
	030905002001
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统
	点
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾自动报警
	
	
	
	
	
	

	20
	030411004001
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	21
	030411004002
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	22
	030411004003
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	23
	030411001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	24
	030411001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	25
	030904008001
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	26
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:点型探测器安装 感烟
2.安装:吸顶
	个
	
	
	
	

	27
	030904007001
	消防广播(扬声器）
	1.名称:火灾应急广播扬声器
2.安装方式:吸顶
	个
	
	
	
	

	28
	030904005001
	声光报警器
	1.名称:火灾声光报警器
2.规格:JBF4732E
	个
	
	
	
	

	29
	080903017001
	火灾显示板(层显）
	1.名称:火灾显示盘
2.规格:JBF-VDP3061B
	台
	
	
	
	

	30
	080903003001
	按钮
	1.名称:带火灾电话插孔手动报警按钮
2.规格:JBF4121-P
	只
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：2#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 4 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	31
	080903014001
	模块箱
	1.名称:输入、输出模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	32
	080903003002
	按钮
	1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:JBF4123
	只
	
	
	
	

	33
	030404032001
	端子箱
	1.名称:消防端子箱
	台
	
	
	
	

	34
	080903021002
	消防广播、消防通信、电梯调试
	广播喇叭及音箱、电话插孔调试
	个
	
	
	
	

	35
	080903020002
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试(点以内)500
	系统
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急照明
	
	
	
	
	
	

	36
	030411004004
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:NH-RVS-2*2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	37
	030408002001
	控制电缆
	1.名称:电源线
2.型号:BTLY-5*6
	m
	
	
	
	

	38
	030411001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:明敷
	m
	
	
	
	

	39
	030411001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	40
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	41
	030412004002
	装饰灯
	1.名称:多信息复合标志灯
2.型号:TY-ZFJC
3.规格:3W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	42
	030412004003
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：2#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 5 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	43
	030412004004
	装饰灯
	1.名称:单面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	44
	030412004006
	装饰灯
	1.名称:双面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	45
	030412004005
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:吊装
	套
	
	
	
	

	46
	030404017001
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明双电源切换箱）
2.型号:ALE
	台
	
	
	
	

	47
	030404017002
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明）
2.型号:YJ
	台
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	防火门监控
	
	
	
	
	
	

	48
	030404019001
	防火门控制器
	1.名称:常开防火门电动闭门器
	个
	
	
	
	

	49
	080903014003
	模块箱
	1.名称:防火门监控模块
	个
	
	
	
	

	50
	030411004005
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	51
	030411004006
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	52
	030411001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	53
	080903022001
	电动防火门、防火卷帘门调试
	电动防火门、防火卷帘门调试
	处
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾监控
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：2#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 6 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	54
	030904008002
	模块(模块箱）
	1.名称:电气火灾监控模块
2.规格:TE1100
	个
	
	
	
	

	55
	030904008003
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	56
	030411001006
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	57
	030411004007
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:WDZN-RVVP-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	消防电源监控
	
	
	
	
	
	

	58
	030904008004
	模块(模块箱）
	1.名称:消防电源监控模块
2.规格:TP1100
	台
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：3#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	消火栓系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	2
	030901002002
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	3
	030901010001
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,15)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG20B65Z-J
4.规格:1000*700*200
5.材质:钢制-铝合金
6.附件:带卷盘
	套
	
	
	
	

	4
	030901010002
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,54)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG24A65-J
4.规格:800*650*240
5.材质:钢制-铝合金
	套
	
	
	
	

	5
	030901013001
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5(3A)
	具
	
	
	
	

	6
	031003002001
	螺纹法兰阀门
	1.名称:安全阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：3#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 2 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	7
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	8
	031003003002
	焊接法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	9
	030901012001
	消防水泵接合器
	1.名称:消防水泵接合器 
2.安装部位:地上
3.型号、规格:DN150
4.附件材质、规格:SQS150-A
	套
	
	
	
	

	10
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	11
	030601002001
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	12
	031003003003
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	13
	031002003001
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN100
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	14
	031002001001
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	15
	031002001002
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	16
	031002001003
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN100
	套
	
	
	
	

	17
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：3#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 3 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	18
	030905002001
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统
	点
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾自动报警
	
	
	
	
	
	

	19
	030411004001
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	20
	030411004002
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	21
	030411004003
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	22
	030411001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	23
	030411001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	24
	030904008001
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	25
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:点型探测器安装 感烟
2.安装:吸顶
	个
	
	
	
	

	26
	030904007001
	消防广播(扬声器）
	1.名称:火灾应急广播扬声器
2.安装方式:吸顶
	个
	
	
	
	

	27
	030904005001
	声光报警器
	1.名称:火灾声光报警器
2.规格:JBF4732E
	个
	
	
	
	

	28
	080903017001
	火灾显示板(层显）
	1.名称:火灾显示盘
2.规格:JBF-VDP3061B
	台
	
	
	
	

	29
	080903003001
	按钮
	1.名称:带火灾电话插孔手动报警按钮
2.规格:JBF4121-P
	只
	
	
	
	

	30
	080903014001
	模块箱
	1.名称:输入、输出模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：3#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 4 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	31
	080903003002
	按钮
	1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:JBF4123
	只
	
	
	
	

	32
	030404032001
	端子箱
	1.名称:消防端子箱
	台
	
	
	
	

	33
	080903021002
	消防广播、消防通信、电梯调试
	广播喇叭及音箱、电话插孔调试
	个
	
	
	
	

	34
	080903020002
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试(点以内)500
	系统
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急照明
	
	
	
	
	
	

	35
	030411004004
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:NH-RVS-2*2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	36
	030408002001
	控制电缆
	1.名称:电源线
2.型号:BTLY-5*6
	m
	
	
	
	

	37
	030411001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:明敷
	m
	
	
	
	

	38
	030411001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	39
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	40
	030412004002
	装饰灯
	1.名称:多信息复合标志灯
2.型号:TY-ZFJC
3.规格:3W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	41
	030412004003
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：3#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 5 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	42
	030412004004
	装饰灯
	1.名称:单面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	43
	030412004006
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:吊装
	套
	
	
	
	

	44
	030404017001
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明双电源切换箱）
2.型号:ALE
	台
	
	
	
	

	45
	030404017002
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明）
2.型号:YJ
	台
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	防火门监控
	
	
	
	
	
	

	46
	030404019001
	防火门控制器
	1.名称:常开防火门电动闭门器
	个
	
	
	
	

	47
	080903014003
	模块箱
	1.名称:防火门监控模块
	个
	
	
	
	

	48
	030411004005
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	49
	030411004006
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	50
	030411001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	51
	080903022001
	电动防火门、防火卷帘门调试
	电动防火门、防火卷帘门调试
	处
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾监控
	
	
	
	
	
	

	52
	030904008002
	模块(模块箱）
	1.名称:电气火灾监控模块
2.规格:TE1100
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：3#学生宿舍楼
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 6 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	53
	030904008003
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	54
	030411001006
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	55
	030411004007
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:WDZN-RVVP-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	消防电源监控
	
	
	
	
	
	

	56
	030904008004
	模块(模块箱）
	1.名称:消防电源监控模块
2.规格:TP1100
	台
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：4#学生宿餐厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	消火栓系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	2
	030901002002
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	3
	030901010001
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,15)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG20B65Z-J
4.规格:1000*700*200
5.材质:钢制-铝合金
6.附件:带卷盘
	套
	
	
	
	

	4
	030901010002
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,54)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG24A65-J
4.规格:800*650*240
5.材质:钢制-铝合金
	套
	
	
	
	

	5
	030901013001
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5(3A)
	具
	
	
	
	

	6
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：4#学生宿餐厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 2 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	7
	031003003004
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	8
	031003003002
	焊接法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	9
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	10
	030601002001
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	11
	031002003001
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN100
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	12
	031002003002
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN65
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	13
	031002001001
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	14
	031002001002
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	15
	031002001003
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN100
	套
	
	
	
	

	16
	031208002002
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：4#学生宿餐厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 3 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	17
	030905002001
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统
	点
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷淋系统
	
	
	
	
	
	

	18
	030901001001
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	19
	030901001002
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	20
	030901001003
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	21
	030901001004
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：4#学生宿餐厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 4 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	22
	030901001005
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	23
	030901001006
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN80
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	24
	030901001007
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	25
	030901001008
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN125
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：4#学生宿餐厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 5 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	26
	030901001009
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	27
	031003002001
	螺纹法兰阀门
	1.名称:安全阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	28
	031003003005
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	29
	030904004001
	消防警铃
	1.名称:消防警铃
	个
	
	
	
	

	30
	031003001002
	螺纹阀门
	1.名称:快速泄水阀
2.规格、压力等级:DN50
	个
	
	
	
	

	31
	030901008001
	末端试水装置
	1.名称:末端试水装置
2.规格:DN25
	组
	
	
	
	

	32
	031003001003
	螺纹阀门
	1.名称:球阀
2.规格、压力等级:DN25
	个
	
	
	
	

	33
	030601002002
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	34
	030901004001
	报警装置
	1.名称:湿式报警阀
2.型号、规格:DN150
	组
	
	
	
	

	35
	030901012001
	消防水泵接合器
	1.名称:消防水泵接合器 
2.安装部位:地上
3.型号、规格:DN150
4.附件材质、规格:SQS150-A
	套
	
	
	
	

	36
	031003002002
	螺纹法兰阀门
	1.名称:沟槽信号阀
2.规格、压力等级:DN150
	个
	
	
	
	

	37
	031003002004
	螺纹法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN150
	个
	
	
	
	

	38
	031003003006
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：4#学生宿餐厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 6 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	39
	031003002006
	螺纹法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	40
	031003001004
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	41
	030901007001
	减压孔板
	1.名称:减压孔板
2.规格:DN150
3.材质:不锈钢
	个
	
	
	
	

	42
	030901006001
	水流指示器
	1.名称:水流指示器
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	43
	030901003001
	水喷淋(雾）喷头
	1.喷头:闭式自动洒水头
2.材质、型号、规格:DN20
3.装饰盘设计要求:K=80
	个
	
	
	
	

	44
	031002003003
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道D介质DN150
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	45
	031002001004
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	46
	031002001005
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	47
	031002001006
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN150
3.管架编号:KZS-DN150-T
	套
	
	
	
	

	48
	031002001008
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN150
	套
	
	
	
	

	49
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	50
	030905002002
	水灭火控制装置调试
	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统
	点
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：4#学生宿餐厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 7 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾自动报警
	
	
	
	
	
	

	51
	030411004001
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	52
	030411004002
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	53
	030411004003
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	54
	030411001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	55
	030411001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	56
	030904008001
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	57
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:点型探测器安装 感烟
2.安装:吸顶
	个
	
	
	
	

	58
	030904007001
	消防广播(扬声器）
	1.名称:火灾应急广播扬声器
2.安装方式:吸顶
	个
	
	
	
	

	59
	030904005001
	声光报警器
	1.名称:火灾声光报警器
2.规格:JBF4732E
	个
	
	
	
	

	60
	030904001002
	点型探测器
	1.名称:点型探测器安装 气体探测器
2.安装:吸顶
	个
	
	
	
	

	61
	080903003001
	按钮
	1.名称:带火灾电话插孔手动报警按钮
2.规格:JBF4121-P
	只
	
	
	
	

	62
	080903014001
	模块箱
	1.名称:输入、输出模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	63
	080903014004
	模块箱
	1.名称:气体探测模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：4#学生宿餐厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 8 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	64
	030404032001
	端子箱
	1.名称:消防端子箱
	台
	
	
	
	

	65
	080903021002
	消防广播、消防通信、电梯调试
	广播喇叭及音箱、电话插孔调试
	个
	
	
	
	

	66
	080903020002
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试(点以内)500
	系统
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急照明
	
	
	
	
	
	

	67
	030411004004
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:NH-RVS-2*2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	68
	030408002001
	控制电缆
	1.名称:电源线
2.型号:BTLY-5*6
	m
	
	
	
	

	69
	030411001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:明敷
	m
	
	
	
	

	70
	030411001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	71
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	72
	030412004002
	装饰灯
	1.名称:多信息复合标志灯
2.型号:TY-ZFJC
3.规格:3W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	73
	030412004003
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	74
	030412004004
	装饰灯
	1.名称:单面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：4#学生宿餐厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 9 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	75
	030412004006
	装饰灯
	1.名称:双面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	76
	030412004005
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:吊装
	套
	
	
	
	

	77
	030404017001
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明双电源切换箱）
2.型号:ALE
	台
	
	
	
	

	78
	030404017002
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明）
2.型号:YJ
	台
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	防火门监控
	
	
	
	
	
	

	79
	030404019001
	防火门控制器
	1.名称:常开防火门电动闭门器
	个
	
	
	
	

	80
	080903014003
	模块箱
	1.名称:防火门监控模块
	个
	
	
	
	

	81
	030411004005
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	82
	030411004006
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	83
	030411001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	84
	080903022001
	电动防火门、防火卷帘门调试
	电动防火门、防火卷帘门调试
	处
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾监控
	
	
	
	
	
	

	85
	030904008002
	模块(模块箱）
	1.名称:电气火灾监控模块
2.规格:TE1100
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：4#学生宿餐厅
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 10 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	86
	030904008003
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	87
	030411001006
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	88
	030411004007
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:WDZN-RVVP-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	消防电源监控
	
	
	
	
	
	

	89
	030904008004
	模块(模块箱）
	1.名称:消防电源监控模块
2.规格:TP1100
	台
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：创业中心
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	消火栓系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	2
	030901002002
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	3
	030901010001
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,15)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG20B65Z-J
4.规格:1000*700*200
5.材质:钢制-铝合金
6.附件:带卷盘
	套
	
	
	
	

	4
	030901010002
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,54)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG24A65-J
4.规格:800*650*240
5.材质:钢制-铝合金
	套
	
	
	
	

	5
	030901013001
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5(3A)
	具
	
	
	
	

	6
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：创业中心
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 2 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	7
	031003003004
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	8
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	9
	030601002001
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	10
	031002003001
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN100
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	11
	031002001001
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	12
	031002001002
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	13
	031002001003
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN100
	套
	
	
	
	

	14
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急照明
	
	
	
	
	
	

	15
	030411004001
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:NH-RVS-2*2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	16
	030408002001
	控制电缆
	1.名称:电源线
2.型号:BTLY-5*6
	m
	
	
	
	

	17
	030411001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:明敷
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：创业中心
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 3 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	18
	030411001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	19
	030412004002
	装饰灯
	1.名称:多信息复合标志灯
2.型号:TY-ZFJC
3.规格:3W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	20
	030412004007
	装饰灯
	1.名称:设备间安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	21
	030412004003
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	22
	030412004004
	装饰灯
	1.名称:单面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	23
	030412004006
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:吊装
	套
	
	
	
	

	24
	030404017001
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明双电源切换箱）
2.型号:ALE
	台
	
	
	
	

	25
	030404017002
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明）
2.型号:YJ
	台
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾监控
	
	
	
	
	
	

	26
	030904008001
	模块(模块箱）
	1.名称:电气火灾监控模块
2.规格:TE1100
	个
	
	
	
	

	27
	030904008002
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：创业中心
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 4 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	28
	030411001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	29
	030411004002
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:WDZN-RVVP-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：教师公寓
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	消火栓系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:螺纹连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	2
	030901002002
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	3
	031003003006
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	4
	031006015001
	水箱
	1.材质、类型:不锈钢消防水箱
2.型号、规格:4000*2500*2500
	台
	
	
	
	

	5
	031208001001
	设备绝热
	1.名称:屋面水箱保温
2.绝热材料品种:超细玻璃棉
3.绝热厚度:50mm
	m3
	
	
	
	

	6
	031208007001
	防潮层、保护层
	1.名称:屋面水箱保温保护层
2.材料:镀锌薄钢板
3.厚度:0.5mm
	m2
	
	
	
	

	7
	030901010001
	室内消火栓
	1.名称:室内消火栓(15S202,15)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG20B65Z-J
4.规格:1000*700*200
5.材质:钢制-铝合金
6.附件:带卷盘
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：教师公寓
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 2 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	030901010002
	室内消火栓
	1.名称:试验消火栓(15S202,54)
2.安装方式:暗装、明装或者半明装
3.型号:SG24A65-J
4.规格:800*650*240
5.材质:钢制-铝合金
	套
	
	
	
	

	9
	030901013001
	灭火器
	1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5(3A)
	具
	
	
	
	

	10
	031003002001
	螺纹法兰阀门
	1.名称:安全阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	11
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	12
	031003003002
	焊接法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	13
	030901012001
	消防水泵接合器
	1.名称:消防水泵接合器 
2.安装部位:地上
3.型号、规格:DN150
4.附件材质、规格:SQS150-A
	套
	
	
	
	

	14
	030601004001
	流量仪表
	1.名称:流量开关
2.规格:DN100
	台
	
	
	
	

	15
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	
	
	
	

	16
	030601002001
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.规格:DN25
3.压力:0-1.0mpa
	台
	
	
	
	

	17
	031003003003
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：教师公寓
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 3 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	18
	031002003001
	套管
	1.名称:刚性防水套管制作、安装
2.部位:楼板、屋面
3.材质:国标镀锌钢管
4.规格:管道介质DN100
5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏
	个
	
	
	
	

	19
	031002001001
	管道支架
	1.名称:管道支架制作、安装
2.材质:角钢
3.支架刷漆:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道
	kg
	
	
	
	

	20
	031002001002
	管道支架
	1.名称:侧向抗震支架
2.管道规格:DN100
3.管架编号:KZS-DN100-T
	套
	
	
	
	

	21
	031002001003
	管道支架
	1.名称:竖向成品关卡
2.规格:DN100
	套
	
	
	
	

	22
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	23
	030905002001
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统
	点
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷淋系统
	
	
	
	
	
	

	24
	030901001007
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	25
	031003003007
	焊接法兰阀门
	1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	26
	031003003008
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：教师公寓
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 4 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	27
	031003012001
	倒流防止器
	1.名称:旋流防止器
2.型号、规格:DN100
	套
	
	
	
	

	28
	031208002002
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:45mm
3.外包:铝箔
	m3
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾自动报警
	
	
	
	
	
	

	29
	030411004001
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	30
	030411004002
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	31
	030411004003
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	32
	030411001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	33
	030411001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	34
	030904008001
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	35
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:点型探测器安装 感烟
2.安装:吸顶
	个
	
	
	
	

	36
	030904007001
	消防广播(扬声器）
	1.名称:火灾应急广播扬声器
2.安装方式:吸顶
	个
	
	
	
	

	37
	030904001002
	点型探测器
	1.名称:点型探测器安装 气体探测器
2.安装:吸顶
	个
	
	
	
	

	38
	080903014003
	模块箱
	1.名称:气体探测模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	39
	030904005001
	声光报警器
	1.名称:火灾声光报警器
2.规格:JBF4732E
	个
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：教师公寓
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 5 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	40
	080903003001
	按钮
	1.名称:带火灾电话插孔手动报警按钮
2.规格:JBF4121-P
	只
	
	
	
	

	41
	080903014001
	模块箱
	1.名称:输入、输出模块
2.规格:JBF4141
	个
	
	
	
	

	42
	080903003002
	按钮
	1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:JBF4123
	只
	
	
	
	

	43
	030404032001
	端子箱
	1.名称:消防端子箱
	台
	
	
	
	

	44
	080903021002
	消防广播、消防通信、电梯调试
	广播喇叭及音箱、电话插孔调试
	个
	
	
	
	

	45
	080903020002
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试(点以内)500
	系统
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急照明
	
	
	
	
	
	

	46
	030411004004
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:NH-RVS-2*2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	47
	030408002001
	控制电缆
	1.名称:电源线
2.型号:BTLY-5*6
	m
	
	
	
	

	48
	030411001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:明敷
	m
	
	
	
	

	49
	030411001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	50
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:安全出口标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	51
	030412004002
	装饰灯
	1.名称:多信息复合标志灯
2.型号:TY-ZFJC
3.规格:3W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：教师公寓
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 6 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	52
	030412004003
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	53
	030412004004
	装饰灯
	1.名称:单面疏散指示灯
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:壁装
	套
	
	
	
	

	54
	030412004006
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明
2.型号:TY-BLJC
3.规格:1W
4.安装形式:吊装
	套
	
	
	
	

	55
	030404017001
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明双电源切换箱）
2.型号:ALE
	台
	
	
	
	

	56
	030404017002
	配电箱
	1.名称:配电箱（应急照明）
2.型号:YJ
	台
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	防火门监控
	
	
	
	
	
	

	57
	030404019001
	防火门控制器
	1.名称:常开防火门电动闭门器
	个
	
	
	
	

	58
	080903014004
	模块箱
	1.名称:防火门监控模块
	个
	
	
	
	

	59
	030411004005
	配线
	1.名称:电源线
2.规格:NH-BV-2.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	60
	030411004006
	配线
	1.名称:信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	61
	030411001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	62
	030411001006
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗敷
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：教师公寓
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 7 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	63
	080903022001
	电动防火门、防火卷帘门调试
	电动防火门、防火卷帘门调试
	处
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾监控
	
	
	
	
	
	

	64
	030904008002
	模块(模块箱）
	1.名称:电气火灾监控模块
2.规格:TE1100
	个
	
	
	
	

	65
	030904008003
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔离模块
2.安装方式:模块箱内安装
	个
	
	
	
	

	66
	030411001007
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配
	m
	
	
	
	

	67
	030411004007
	配线
	1.名称:信号线、广播线
2.规格:WDZN-RVVP-2*1.5
3.配线部位:穿管/桥架敷设
	m
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：地块四-六室外消防管网
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	室外消防管网
	
	
	
	
	
	

	1
	010101003001
	挖沟槽土方
	1.名称:沟槽开挖
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:2m内
	m3
	
	
	
	

	2
	040305001001
	垫层
	1.名称:管道垫层
2.材料品种、规格:中粗砂
	m3
	
	
	
	

	3
	010103001001
	回填方
	1.名称:土方回填
2.填方材料品种:细土或砂
3.填方来源、运距:夯实，填方来源自行考虑
	m3
	
	
	
	

	4
	040103002001
	余方弃置
	1.名称:管道挖土石方余方弃置（含弃土场费用）
2.运距1km
	m3
	
	
	
	

	5
	040504001001
	砌筑井
	1.名称:闸阀井
2.井盖、井圈材质及规格:重型防盗铸铁井盖及井座
3.相关图集:国标S413-146、97S501-1及02S515
	座
	
	
	
	

	6
	031003002001
	螺纹法兰阀门
	1.名称:安全阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	7
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接
	个
	
	
	
	

	8
	031003003002
	焊接法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	
	
	
	

	9
	030901012001
	消防水泵接合器
	1.名称:消防水泵接合器 
2.安装部位:地上
3.型号、规格:DN150
4.附件材质、规格:SQS150-A
	套
	
	
	
	

	10
	031003012001
	倒流防止器
	1.名称:Y型过滤器、倒流防止器、水表
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接
	套
	
	
	
	

	11
	030901011001
	室外消火栓
	1.名称:室外消火栓
2.型号、规格:SS150
3.附件材质、规格:13S201
	套
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：地块四-六室外消防管网
	标段：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	12
	030901002001
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:外壁涂沥青保护层
6.防腐:三油两布石油沥青涂料厚度4mm
7.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	13
	030901001001
	水喷淋钢管
	1.名称:喷淋钢管
2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.管道刷漆:樟丹、红色调和漆各两遍
6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、试压
	m
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


