科研楼、生化楼等监控配置清单
	序号
	名称型号
	规格参数
	单位
	数量

	1
	半球机/海康
	DS-2CD232XYZUV3-WJZX POE
	台
	73

	2
	硬盘录像机
	海康DS-8632NX-I8
	台
	3

	3
	监控级硬盘
	WD40PURX,4T,IntelliPower,3.5",SATA紫盘
	块
	24

	4
	电视机
	小米50寸，含上墙挂架
	套
	1

	5
	交换机
	海康轻网管26口千兆高功率POE交换机，24千兆电口2千兆光口
	台
	4

	6
	交换机柜
	4U加厚530*400*220板厚0.7
	个
	4

	7
	光纤卡
	TP 20KMSFP单模单芯
	对
	10

	8
	跳纤
	SC-LC电信级3米
	根
	20

	9
	机柜
	图腾国标180*60*60/配5个托盘
	个
	2

	10
	KVM
	机架式大唐卫士DT1708kvm、17寸8进一出
	台
	2

	11
	网线
	秋叶原六类
	箱
	30

	12
	电源线
	武汉二厂纯铜RVV2*1.5
	米
	1500

	13
	插线板
	公牛4个三脚插
	个
	80

	14
	线管线槽
	PVC2.5/40/60mm
	米
	3500

	15
	光纤盒
	户外满配48芯
	个
	1

	16
	跳纤
	SC-LC电信级20米
	根
	30

	17
	检修梯
	加厚铝合金
	把
	500

	18
	水晶头
	秋叶原超5类
	盒
	6

	19
	辅材及安装和软件调试
	含电源两孔母插、线路铺设、设备安装调试，施工辅材配件等,建议由采购中心根据洽谈结果确定。
	批
	1


	监控设备设施具体清单

	序号
	商品名称
	型号
	单位
	数量

	1
	网络摄像机半球
	海康DS-2CD232XYZUV3-WJZX
	台
	6

	2
	网络摄像机筒型
	海康DS-2CD2T2EYZUV-WJZX
	台
	10

	3
	双光谱筒型摄像机
	海康DS-2TD2617-6/QA
	台
	4

	4
	半球支架、电源、防水盒、母插
	半球、小耳朵12V2A
	套
	6

	5
	枪机支架、电源、防水盒、母插
	筒型机、小耳朵12V2A
	套
	14

	6
	硬盘录像机
	DS-8664NX-I8(标配)(8×4T定制盘)
	台
	1

	7
	华为交换机
	Quidway(S300-24T4S)
	台
	2

	8
	交换机柜
	图腾国标6U
	个
	2

	9
	交换机柜
	图腾60*60*210，配5个托盘
	个
	1

	10
	KVM
	机架式17寸 8进1出
	台
	1

	11
	光模块
	SFP单芯LC 40km
	对
	2

	12
	独立式感烟火灾探测报警器
	NP-FY200(LoRa)
	台
	12

	13
	电源线
	武汉二厂RVV2*1.5
	米
	1000

	14
	网线
	秋叶原6类
	箱
	5

	15
	水晶头
	秋叶原超五
	盒
	1

	16
	施工辅材
	含联塑40/60线槽、20线管软管等，线路铺设、设备安装调试
	批
	1


