武汉生物工程学院学生公寓淋浴水控系统竞争性谈判公告

因我校学生公寓改造需要,拟采用竞争性谈判方式确定学生公寓淋浴水控系统供货与安装供货单位,欢迎具备相关资质和履约能力的供应商前来参加竞争性谈判。

第一章   招标邀请函

一、采购项目:学生公寓淋浴水控系统采购与安装

二、采购形式:竞争性谈判

三、采购单位:武汉生物工程学院(武汉市阳逻经济开发区汉施路1#)

四、踏勘现场时间：如需踏勘现场请于2021年7月20日9:00--12:00来校踏勘，联系人：雷老师  027-89646066

五、谈判报名方式及时间：

1.报名材料

（1）投标报名表（附件1），填写后盖单位公章；

（2）符合谈判供应商资格要求的营业执照及其它资质证书等复印件。

2.报名登记

谈判人须于2021年7月22日16：00前到学校财务处缴纳谈判保证金，凭谈判保证金收据到学校监察处办理谈判登记手续（行政楼323室）。未缴纳谈判保证金或未办理谈判登记手续不得参加竞争性谈判。

六、谈判文件递交截止时间：

1.谈判文件递交截至时间：2021年7月22日16:00，逾期送达不予以接受,视为自动放弃,不参与本次谈判。

2.谈判文件递交地点：武汉生物学院行政楼323室（学校监察处）。谈判文件外包装必须加盖密封章。

七、竞争性谈判时间和地点

谈判时间：另行通知

谈判单位参加谈判时须提供卡机样品。

八、谈判保证金：壹万元（现金或刷卡，缴纳地点：行政楼一楼财务处）。若未中标则此款在结果公示次日起10日内无息退还，若中标此款即转为履约保证金，有下列情况之一者此款不予退还：

1.投标人递交谈判响应文件后不参加谈判的；

2.不按竞争性谈判文件规定提交谈判响应文件的；

3.在谈判有效期内撤回投标的；

4.在谈判过程中弄虚作假、串通投标等行为的；

5.中标后恶意弃标的。

九、联系方式：

商务咨询：  许老师  027-89641228

技术咨询：  雷老师  027-89646066

徐老师  027-89645568

投诉电话    张老师  027-89649680

十、付款方式：安装调试完毕并经验收合格后，付全部货款的95%，另5%留作质保金，质保期满并经复验合格后支付。

第二章   投标人须知

一、谈判供货商应具备的资格条件：

1.谈判人必须具有中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应经营范围和资质；

2.谈判人注册资金不少于500万元;

3.谈判人必须是水控系统的制造商或授权经销商,同一制造商只能授权一家经销商参加本项目谈判;

4.投标人参加本项目投标活动前三年内，在经营活动中无犯罪、违法、违纪、违规行为（包括约谈）；

5.本项目不接受联合体谈判，项目执行过程中不允许转包、分包;

6.谈判人必须在武汉市范围内有特约维修点。

二、谈判文件一式叁份，其中正本一份，副本两份，文件应密封，封口处加盖骑缝章，否则视为投标无效。谈判文件组成如下：

1.投标函(附件2)

2.开标一览表(卡机品牌、规格型号、数量、生产厂家、单价以及服务器配置标准、数量，报价等）

3.法定代表人授权书

4.施工方案

5.企业近3年内类似业绩一览表

6.企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资格、资质、认证等文书资料

7.工期承诺、质保期承诺、售后服务承诺

8.质保期满后，如需收取卡机通信费，请注明收费标准（元/年/台）

9.谈判文件正本、副本不一致的，以正本为准；谈判文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。结算单位为人民币。

三、谈判费用：投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交谈判文件有关的费用。无论谈判过程和结果如何，谈判人在任何情况下不负担投标人因本次谈判所发生的一切费用。

四、报价要求：谈判人所报价格为全部费用（包括设备费、上下力资费、运输费、安装费、税金、辅材费、安装调试费等所有费用）,谈判人根据市场行情、企业自身实力，结合本项目特点及风险，自主确定供货价格。

第三章  淋浴水控系统采购数量及相关技术要求

一、采购数量：2800套

二、项目类别：交钥匙工程（负责卡机的供货、安装、调试以及水控系统服务器配置与安装）

三、安装地点：武汉生物工程学院学生公寓内（10处）

四、工期：30天

五、要求：

1.本项目为学生公寓热水进户系统工程，安装淋浴一体式水控机，采用4G物联网远程控制(本地服务器)，实时消费，服务后台随时监控消费情况。

2.谈判人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的智能水控一体机。

3.水控一体机基本要求：电源模块电压为DC12V，电源接头采用插拔式（便于维修更换）内部阀体需为全铜材质，流量计耐高温要求需达到90度，电磁阀线圏电路模块需过塑绝缘处理，整机防水防潮等级达到IPX8级。

4.水控一体机联网消费要求：防盗水警报功能、采用4G物联网卡芯片(非蓝牙)，消费方式为：计流量实时扣费。

5.安全要求：

（1）资金安全：学生通过扫描二维码进行消费，通过支付宝、微信方式实时结算，结算资金由支付宝、微信平台于直接转入学校指定的对公银行帐户。

（2）信息安全：施工方须在我校信息建设与服务中心单独架设服务器，专门存储、处理相关数据，保障信息安全。

6.智能水控系统监管：分别置于校内信息化建设与服务中心、财务处、水电中心三方进行监控，保证数据安全。

7.质保期：两年以上；质保期内，若系统出现故障，施工单位须2小时内响应，24小时内维修到位。

8.本地服务器配置必须满足软件需要,点位数须预留一定的空间(8000个),相关数据存储时间须保证一年以上.

9.安装调试结束后，学生可直接使用。

附件1：

报  名  表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 法人代表 |  |
| 单位地址 |  |
| 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 单位电话 |  |
| 传 真 |  |

报名单位（公章)

附件2：

投 标 函

致：武汉生物工程学院

我方根据已收到                  谈判文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

1.我方已完全理解该谈判文件的全部内容，决定参加投标，并保证按谈判文件要求完成所有内容；

2.我方承诺递交的谈判文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实、准确的，否则，我方将承担由此造成的一切后果；

3、 我方承诺我方的投标报价在投标有效期内固定不变，投标有效期为      天；

4、 如果我方中标，我们将按谈判文件规定的内容容与招标人签订合同；

5、 如果我方中标，我方保证在谈判文件规定的日期内交货；并保证我方的施工工程及相关服务满足谈判文件要求。

二、据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方愿以人民币          元投标总价承担本次供应服务。

2.我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关设计要求。我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

4.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，同意贵方将投标保证金人民币      元没收。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字)：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

年    月    日

附件3：

开 标 一 览 表

致：武汉生物工程学院

经我公司研究，愿意满足谈判文件提出的各项规定和要求。一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的谈判文件以及本谈判文件将约束今后的合同条款。具体报价如下：

卡机品牌:                生产厂家:            规格型号:

| 名称 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 供货周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：此次投标报价将不因市场、人工、工期、政策等各种风险变化而调整。

法定代表人或授权代表人(签章)：

投标单位（公章）：

日期:         年      月       日

附件4：

法定代表人授权书

致：

(投标单位全称)法人代表          (姓名)授权       (被授权人姓名)居民身份证号码:             为全权代表;参加贵单位就             （项目名称）竞争性谈判活动，签署谈判文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，全权处理谈判活动中的一切事宜，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

全权代表无转委托权。

身份复印件

身份证复印件

授权委托单位：                        （公章）

法定代表人：                         （签名）

委托代理人：

电话：

本授权书于        年     月     日签字生效。

附件5：

企业类似业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 规模或数量 | 价格（万元） | 完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：      年     月     日

注：申请人应列出近三年内已完类似工程情况，如有虚假，邀请人有权随时终止。